## Abaco esaustivo
Nr. | Sezione / area d'uso | Oggetto della voce | Descrizione discorsiva esaustiva | Requisiti tecnici minimi | Dimensioni | Materiali e finiture | Manutenzione e uso | Conformità normativa richiesta | Varianti ammesse
1 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Seduta multipla a più posti | Seduta multipla a più posti destinata alle aree di attesa e agli spazi di accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia. L'elemento è composto da una struttura portante in legno massello o a più strati con piano di seduta sagomato, traversa di irrigidimento e piedi o zoccolo di appoggio. La geometria deve consentire l'uso contemporaneo da parte di più bambini in posizione seduta, con profondità proporzionata alla fascia 0-3 anni e piano a spigoli arrotondati. Destinazione d'uso: ambienti interni riscaldati, con resistenza all'uso collettivo intensivo tipico delle strutture educative. | Struttura senza elementi sporgenti o taglienti; spigoli con raggio di raccordo non inferiore a 2 mm; portata non inferiore a 100 kg per posto; stabilità verificata a carico eccentrico; piedini con inserto antigraffio e antirumore. | Lunghezza complessiva in funzione del numero di posti (indicativamente 100-140 cm per tre posti); altezza seduta e profondità da dichiarare in offerta coerentemente con la fascia d'uso. | Legno massello di faggio o essenza equivalente, o legno a più strati con bordi nobilitati; vernici atossiche a base acqua o olii naturali; superficie levigata e non assorbente. | Pulizia con panno umido e detergenti neutri; nessun trattamento periodico di ripristino; ritocco delle parti in legno senza smontaggio. | UNI EN 16139; UNI EN 1022; UNI EN 1728; UNI EN ISO 16000-9 | Numero di posti, lunghezza e cromia liberi; finitura verniciante, laccata o naturale; ammessa versione con vano contenitore sottostante.
2 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Panca bassa porta calzature a giorno | Panca bassa a piano a giorno destinata all'appoggio e al cambio delle calzature negli spazi di ingresso, composta da un piano di seduta in legno con bordi arrotondati, da una struttura portante a vista e da un vano a giorno sottostante destinato alla collocazione temporanea delle calzature. L'altezza di seduta deve risultare adeguata all'uso da parte di bambini piccoli. | Struttura autoportante stabile con verifica a carico eccentrico; spigoli e bordi arrotondati; vano a giorno con fondo pulibile e privo di ristagni; portata non inferiore a 100 kg; nessuna parte removibile di piccole dimensioni. | Dimensioni orientative: lunghezza 100-110 cm, profondità 40 cm, altezza 35-37 cm; adattabili alle dimensioni del locale. | Legno massello o a più strati con bordi nobilitati; verniciatura atossica a base acqua; facce e bordi levigati. | Pulizia con panno umido; vano accessibile per la pulizia senza smontaggio. | UNI EN 16139; UNI EN 1728; UNI EN 71-3 | Dimensioni, cromia e presenza di pannelli laterali di contenimento libere.
3 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Attaccapanni multiplo a parete | Attaccapanni multiplo a fissaggio murale per la sospensione contemporanea degli indumenti di più bambini, collocato negli spazi di ingresso e guardaroba. Composto da una placca di base portante e da elementi di aggancio a forma arrotondata, privi di punte o spigoli. Il fissaggio a parete deve essere stabile, con tasselli non compresi qualora il supporto murario non sia dichiarato. | Elementi di aggancio senza estremità appuntite, con carico di rottura non inferiore a 20 kg ciascuno; placca dimensionata sul numero di posti; almeno due punti di ancoraggio per placca; nessuna parte removibile di piccole dimensioni. | Numero di posti da definirsi; interasse fra gli elementi e lunghezza della placca da dichiarare; altezza di posa in relazione alla fascia d'uso. | Legno a più strati o massello, o acciaio verniciato a polvere, o materiale plastico tecnico; bordi arrotondati; verniciatura atossica. | Pulizia con panno umido; gli elementi di aggancio non devono presentare giunti che trattengano polvere o umidità. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 71-3 | Materiale, numero di posti e cromia liberi; ammessa versione con ripiano superiore di appoggio.
4 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Mobile attrezzato a vani per la custodia delle partenze | Mobile attrezzato a fissaggio a parete o a pavimento, destinato alla custodia organizzata degli effetti personali dei bambini (cartelle, indumenti, oggetti di ricambio). Composto da una struttura a vani a giorno organizzati per reparto, con eventuali vani chiusi e ripiani regolabili in altezza, dimensionato per l'accesso dei bambini o per l'uso da parte del personale secondo la collocazione. Prevede zoccolo o piedino che impedisca il contatto diretto del fondo con il pavimento. | Struttura stabile e non ribaltabile, con dispositivo di fissaggio a parete in dotazione; ripiani regolabili o fissi ma ispezionabili; zoccolo o piedino con luce dal pavimento; spigoli arrotondati; portata per ripiano non inferiore a 15 kg; ferramenta idonea all'uso intensivo. | Numero di vani e colonne da definirsi; altezza 79 cm o altezza piena da dichiarare; larghezza per vano proporzionata agli effetti personali dei bambini. | Legno a più strati con bordi nobilitati, o pannelli nobilitati con bordi ABS; verniciatura o rivestimento atossico; interni con finitura lavabile. | Pulizia con panno umido e detergenti neutri; ripiani estraibili o regolabili senza utensili. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 71-3 | Numero di vani e colonne, presenza di piedino o zoccolo, ante di chiusura, cromia liberi.
5 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Mobiletto basso a due ante | Mobiletto basso a due ante con zoccolo portante, destinato al deposito di materiali didattici e indumenti in ambienti ad altezza bambino. Composto da carcassa in pannello di particelle o legno a più strati con bordi nobilitati, da due ante battenti con ferramenta a cerniera, da ripiani interni regolabili e da zoccolo o piedino di appoggio. | Ante con cerniere a norma per uso intensivo e dispositivo di arresto; ripiani regolabili o fissi ispezionabili; spigoli e bordi arrotondati o bordati; zoccolo con luce dal pavimento; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; portata per ripiano non inferiore a 15 kg. | Altezza contenuta (indicativamente 79 cm) o altezza piena da dichiarare; larghezza e profondità in funzione dello spazio disponibile. | Pannello nobilitato di classe di emissione di formaldeide non superiore alla metà del valore E1; bordi ABS; ante in legno, nobilitato o metallo verniciato; verniciatura atossica. | Pulizia con panno umido; le ante non devono richiedere registrazione periodica della ferramenta. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 13986 | Colore delle ante, altezza, presenza di serratura e ripartizione interna liberi.
6 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Rastrelliera portapasseggini a più posti | Rastrelliera portapasseggini destinata alle zone di sosta all'ingresso dei servizi educativi, per il parcheggio ordinato dei passeggini durante l'accoglienza. Composta da una struttura portante a sostegno, da elementi di contenimento o separatori che impediscono lo scivolamento e il contatto fra i passeggini, e da una base di appoggio stabile. | Struttura stabile a carico eccentrico e non ribaltabile in condizioni d'uso normale; elementi di contenimento privi di spigoli; piedini antigraffio; verniciatura resistente all'uso in spazio coperto ma non riscaldato. | Numero di posti da definirsi; larghezza per posto e altezza da dichiarare in offerta. | Acciaio verniciato a polvere o zincato, o alluminio, o legno trattato; finitura resistente all'urto e all'abrasione. | Pulizia con panno umido; assenza di ristagni d'acqua negli elementi tubolari. | UNI EN 16121; UNI EN 16122 | Numero di posti, materiale e cromia liberi; ammessa versione utilizzabile anche per biciclette.
7 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Armadio tecnico a due ante con serratura | Armadio tecnico a due ante destinato alla custodia di attrezzature di servizio e materiali per le pulizie, collocato nei locali accessibili al solo personale. Composto da carcassa in pannello o lamiera, da due ante battenti con serratura, da ripiani interni regolabili e da zoccolo di appoggio. La chiusura con serratura è requisito indispensabile quando l'armadio contiene prodotti detergenti o attrezzature non accessibili ai bambini. | Ante con serratura e chiave fornita in duplice esemplare; cerniere a norma per uso intensivo; ripiani regolabili con portata non inferiore a 20 kg; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; luce dal pavimento o appoggio su zoccolo. | Altezza e larghezza in funzione del locale; profondità adeguata ad attrezzature lunghe e ripiani. | Lamiera verniciata a polvere o pannello nobilitato con bordi ABS; finitura lavabile e resistente ai detergenti; interni lisci e pulibili. | Pulizia interna ed esterna con panno umido; gli organi di chiusura non devono richiedere lubrificazione frequente. | UNI EN 16121; UNI EN 16122 | Materiale, altezza e ripartizione interna liberi.
8 | Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | Mobile spogliatoio con panca integrata | Mobile spogliatoio a più posti destinato agli spogliatoi del personale, composto da una panca di seduta integrata nella struttura, da vani sovrastanti a giorno o chiusi per indumenti ed effetti personali e da un ripiano di appoggio. La struttura deve garantire la seduta stabile e, quando prevista, la separazione fra le postazioni. | Panca con portata non inferiore a 100 kg e verifica di stabilità a carico eccentrico; vani con ripiano superiore; spigoli arrotondati; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; elementi di separazione fra le postazioni quando previsti. | Numero di posti da definirsi; altezza panca e dimensioni dei vani da dichiarare in offerta. | Pannello nobilitato o legno a più strati con bordi ABS; finitura lavabile; parti metalliche verniciate a polvere. | Pulizia con panno umido; vani accessibili senza smontaggio. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 16139 | Numero di posti, presenza di separatori e ante, altezza e cromia liberi.
9 | Zona cambio / Igiene | Stazione di cambio su mobile con vasca e accessori | Stazione di cambio per il cambio del pannolino, composta da un mobile con piano o vaschetta di contenimento bordato, da ripiani o vani di deposito per il materiale di consumo e da un supporto per il rotolo di carta. Il piano di contenimento deve presentare bordi laterali rialzati tali da impedire il rotolamento del bambino durante l'operazione. Destinata esclusivamente all'uso da parte del personale adulto, in locale dotato di punto di acqua. | Piano di contenimento con bordi rialzati su almeno tre lati; portata del piano non inferiore a 20 kg; superficie lavabile e disinfettabile senza danneggiamento; sostegno per rotolo di carta integrato; vani di deposito con portata non inferiore a 10 kg; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione. | Dimensioni orientative del piano 100 x 75 cm, altezza complessiva 85 cm; adattabili all'altezza di lavoro e al locale. | Struttura in legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; piano in materiale termosaldato, ignifugo e atossico, privo di giunzioni che trattengano residui; verniciatura atossica. | Pulizia e disinfezione quotidiana con detergenti neutri o disinfettanti compatibili; piano sostituibile senza smontaggio del mobile. | UNI EN 12221; UNI EN 16121; UNI EN 71-3 | Dimensioni del piano, numero di vani, presenza di scaletta o ripiano di appoggio, cromia liberi. Rotolo di carta e materiali di consumo non compresi.
10 | Zona cambio / Igiene | Mobile contenitore per pannolini e materiali di consumo | Mobile contenitore per la custodia dei pannolini puliti, dei materiali di consumo e dei presidi igienici, collocato in adiacenza alla stazione di cambio. Composto da una struttura a ripiani estraibili e da vani chiusi, con ante o cassetti, con ripartizione dimensionata per colli di materiale igienico. Può prevedere un piano superiore di appoggio di servizio. | Ripiani o cassetti estraibili con finecorsa; portata per ripiano non inferiore a 15 kg; superficie interna ed esterna lavabile e disinfettabile; spigoli arrotondati; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; ferramenta con arresto dell'apertura. | Altezza e larghezza in funzione del locale; profondità adeguata ai colli di materiale igienico. | Pannello nobilitato con bordi ABS o legno a più strati; finitura lavabile e resistente alla disinfezione; parti metalliche verniciate a polvere. | Pulizia e disinfezione con panno umido; nessun elemento removibile di piccole dimensioni accessibile ai bambini. | UNI EN 12221; UNI EN 16121; UNI EN 16122 | Numero di ripiani e ante o cassetti, presenza di ruote, cromia liberi.
11 | Zona cambio / Igiene | Mensola di servizio a parete | Mensola di servizio a fissaggio murale per l'appoggio di materiali e presidi igienici in adiacenza alla zona cambio. Composta da un piano di appoggio in legno o pannello nobilitato con bordi arrotondati e da staffe portanti con almeno due punti di ancoraggio a parete. | Portata non inferiore a 15 kg uniformemente distribuita; staffe dimensionate al carico; bordo anteriore arrotondato e privo di gocciolatoi; fissaggio con tasselli idonei al supporto. | Lunghezza e profondità da definirsi; profondità indicativa 25-30 cm in relazione all'ingombro dei presidi. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; finitura lavabile e resistente alla disinfezione; staffe in acciaio verniciato a polvere. | Pulizia e disinfezione con panno umido; nessuna giunzione che trattenga residui. | UNI EN 16121; UNI EN 71-3 | Lunghezza, numero di ripiani e cromia liberi; ammessa versione a ripiani sovrapposti.
12 | Zona cambio / Igiene | Lettino di visita a piano ribaltabile su ruote | Lettino di visita destinato ai locali infermieristici e di primo soccorso, composto da un piano di appoggio imbottito e rivestito, da una struttura pieghevole o ribaltabile in acciaio e da quattro ruote con dispositivo di blocco. Destinato all'uso da parte del personale, conforme alle norme per lettini di visita in ambito sanitario. | Piano imbottito con rivestimento lavabile e disinfettabile; portata non inferiore a 150 kg; struttura pieghevole o ribaltabile con blocco in posizione aperta; almeno due ruote frenate; altezza regolabile in almeno due posizioni (opzionale); assenza di parti sporgenti che possano ferire. | Dimensioni orientative del piano 180 x 60 cm o equivalenti; altezza regolabile a più posizioni; dimensioni da dichiarare. | Struttura in acciaio verniciato a polvere o zincato; piano imbottito in espanso rivestito con materiale termosaldato ignifugo, privo di cuciture aperte. | Pulizia e disinfezione del rivestimento con detergenti compatibili; rivestimento sostituibile senza smontaggio della struttura. | UNI EN 16139; UNI EN 1728; classe di reazione al fuoco del rivestimento da dichiarare | Piano fisso o ribaltabile, altezza regolabile o fissa, numero di ruote frenate, cromia liberi.
13 | Zona cambio / Igiene | Protezione paracolpi e antitrauma per spigoli e pilastri | Protezione antitrauma per la copertura di spigoli, pilastri e bordi di arredo in ambienti frequentati da bambini nella prima infanzia, con funzione di attenuazione dell'impatto. Composta da elementi in materiale espanso a celle chiuse o a densità differenziata, con rivestimento o finitura lavabile, applicabile a parete o ad adesione. | Spessore non inferiore a 15 mm sulle superfici di impatto; materiale atossico, esente da alogeni e da plastificanti vietati; adesivo o fissaggio rimovibile senza danneggiamento del supporto; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; classe di reazione al fuoco da dichiarare. | Sviluppo lineare in metri, da computare in funzione del numero di spigoli e pilastri; altezza di copertura in relazione all'altezza di impatto. | Espanso a celle chiuse o a densità differenziata; finitura lavabile e disinfettabile; colori a scelta del fornitore. | Pulizia con panno umido e detergenti neutri; il materiale non deve assorbire liquidi né presentare distacchi nel tempo. | UNI EN 71-3; classe di reazione al fuoco da dichiarare | Spessore, altezza di copertura, cromia e tipo di fissaggio liberi; ammessa versione a elementi modulari componibili.
14 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Contenitore-cesta in fibra intrecciata a bocca alta | Contenitore-cesta a bocca alta per la raccolta e il deposito di materiali, giochi, biancheria e piccoli oggetti negli ambienti della prima infanzia. Realizzato in fibra naturale intrecciata o, in alternativa, in materiale plastico riciclato stampato, con bordi ripiegati e privi di estremità libere. Destinato all'appoggio a terra o su ripiano; non è un elemento di arredo portante. | Bordi ripiegati e fissati, privi di filamenti liberi o appuntiti; struttura autoportante stabile; capacità non inferiore a 30 litri per la versione alta; materiale atossico e non allergenico; nessun elemento metallico a vista. | Dimensioni e volume liberi; altezza indicativa 35-45 cm per la versione alta; diametro o lato da dichiarare. | Fibra naturale intrecciata (vimini, giunco o equivalente) con trattamento antimuffa, oppure materiale plastico riciclato stampato a iniezione. | Pulizia con panno umido; la fibra naturale non deve essere lavata a immersione; il materiale plastico è lavabile e disinfettabile. | UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE n. 254/2022 | Fibra naturale o plastica riciclata, dimensioni, volume e cromia liberi.
15 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Seduta-contenitore bassa in materiale morbido | Seduta-contenitore bassa in materiale morbido per il contenimento e la permanenza assistita del lattante in posizione semi-reclinata. Composta da un involucro in materiale espanso rivestito, con seduta e schienale a conca e fianchi rialzati, sagomata per accogliere il corpo del bambino e impedirne lo scivolamento. Deve essere calzabile e trasportabile dall'adulto e presentare un fondo stabile. | Involucro in espanso a densità differenziata con rivestimento sfoderabile lavabile; conca di contenimento con fianchi rialzati su almeno due lati; fondo antiscivolo; assenza di spigoli e di parti removibili di piccole dimensioni; portata non inferiore a 20 kg. | Dimensioni adattabili alla fascia d'età; altezza fianchi e profondità della conca da dichiarare. | Espanso poliuretanico o fibra poliestere con rivestimento in tessuto traspirante, ipoallergenico e ignifugo, sfoderabile con cerniera continua. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile. | UNI EN 17191; UNI EN ISO 16000-9; classe 1 di reazione al fuoco del rivestimento | Dimensioni, densità dell'imbottitura, cromia e fantasia libere; ammessa versione con schienale regolabile.
16 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Seduta modulare componibile a forma aperta | Seduta modulare componibile a forma aperta per gli angoli di gioco, riposo e aggregazione nei quali l'arredo deve poter essere ricomposto secondo l'attività. Composta da un elemento in espanso rivestito con geometria aperta a seduta e schienale, aggregabile ad altri elementi identici per formare composizioni di dimensioni diverse. | Elemento aggregabile con altri dello stesso tipo, senza fissaggi aggiuntivi; involucro in espanso a densità differenziata con rivestimento sfoderabile; portata non inferiore a 40 kg; fondo antiscivolo; assenza di spigoli vivi. | Dimensioni del singolo elemento da dichiarare; altezza seduta adeguata alla fascia d'uso. | Espanso poliuretanico rivestito con tessuto traspirante, ipoallergenico, ignifugo e sfoderabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni. | UNI EN 17191; UNI EN 16139; classe 1 di reazione al fuoco | Geometria, dimensioni, densità, cromia e fantasia libere; numero di elementi in funzione della composizione.
17 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Seduta bassa morbida a più posti | Seduta bassa morbida a più posti per gli angoli di riposo e di lettura, composta da una struttura portante imbottita con sedile e schienale in espanso rivestito in tessuto, dimensionata per l'uso contemporaneo di più bambini in posizione seduta. | Portata non inferiore a 60 kg per posto; stabilità verificata a carico eccentrico; imbottitura a densità differenziata con rivestimento sfoderabile; fondo antiscivolo o piedini antigraffio; spigoli arrotondati. | Numero di posti da definirsi; lunghezza da dichiarare; altezza seduta e profondità adeguate alla fascia 0-3 anni. | Struttura in legno o metallo verniciato, imbottitura in espanso, rivestimento in tessuto ignifugo, lavabile e sfoderabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile diviso per seduta e schienale. | UNI EN 16139; UNI EN 1022; UNI EN 1728; classe 1 di reazione al fuoco | Numero di posti, dimensioni, tessuto e cromia liberi; ammessa versione con ruote o vano contenitore.
18 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Divanetto contenitore a modulo basso | Divanetto contenitore a modulo basso con vano interno di deposito accessibile dall'adulto, utilizzabile come seduta per i bambini e come elemento di arredo contenitore. Composto da una struttura portante lignea a modulo, da un piano di seduta imbottito e da un vano interno con coperchio o apertura protetta. | Portata della seduta non inferiore a 60 kg; vano interno con coperchio o apertura con dispositivo di sicurezza che impedisca la chiusura accidentale; sistema di ritenuta antiribaltamento o struttura non ribaltabile; spigoli arrotondati. | Dimensioni del modulo da dichiarare; altezza seduta adeguata alla fascia d'uso; capacità del vano interno da indicare. | Struttura in legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; imbottitura della seduta in espanso rivestito con tessuto sfoderabile; verniciatura atossica. | Pulizia del rivestimento e delle superfici con panno umido; vano interno accessibile per la pulizia. | UNI EN 16139; UNI EN 16121; UNI EN 1728 | Dimensioni, presenza di ruote, tipo di apertura del vano, cromia e tessuto liberi.
19 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Lettino basso imbottito | Lettino basso imbottito per il riposo assistito dei lattanti in ambienti nei quali il riposo avviene a terra. Composto da un piano di appoggio imbottito e rivestito con struttura arrotondata sui bordi, dimensionato per accogliere un solo bambino e per essere spostato dall'adulto. | Piano di appoggio con densità differenziata: più sostenuta al centro, più morbida sui bordi; rivestimento ignifugo e sfoderabile; assenza di spigoli e di parti removibili; fondo antiscivolo. | Dimensioni da dichiarare (orientativamente 100 x 75 cm o su misura); spessore non inferiore a 8 cm. | Anima in espanso a densità differenziata o fibra; rivestimento in tessuto traspirante, ipoallergenico, ignifugo e sfoderabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile. | UNI EN 16890; UNI EN 716; UNI EN ISO 16000-9 | Dimensioni, spessore, densità e cromia liberi.
20 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Carrello portabrandine su ruote | Carrello portabrandine su ruote per lo spostamento e il rimessaggio dei lettini pieghevoli della sezione. Composto da una struttura portante in acciaio o legno a più strati, con ripiani o alloggiamenti sovrapposti capaci di contenere i lettini piegati, e da ruote con freno. | Capienza non inferiore a 8 lettini pieghevoli; portata complessiva non inferiore a 80 kg; almeno due ruote con freno o dispositivo di stazionamento; struttura stabile e non ribaltabile; spigoli e bordi arrotondati; finitura lavabile. | Capienza in numero di lettini da definirsi; dimensioni esterne da dichiarare in funzione del lettino in dotazione. | Acciaio verniciato a polvere o zincato, o legno a più strati con bordi ABS; finitura resistente all'urto e all'abrasione. | Pulizia con panno umido; ruote sostituibili con intervento semplice. | UNI EN 16121; UNI EN 1728 | Capienza, materiale, numero di ruote frenate e dimensioni liberi.
21 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Copertina di rivestimento per lettino | Copertina di rivestimento per lettino o branda della prima infanzia, in tessuto sintetico traspirante, dotata di elastici angolari o fascia perimetrale elasticizzata per il fissaggio al materasso, con cuciture di rinforzo sui punti di trazione. Destinata a proteggere il materasso e a garantire igiene e comfort durante il riposo, restando tesa e aderente al piano di giacitura. | Tessuto traspirante, ipoallergenico e idoneo al contatto diretto con la pelle; trattamento ignifugo permanente o fibra inerentemente ignifuga di classe 1 di reazione al fuoco; fissaggio elastico che mantenga la copertina tesa senza deformare il piano di giacitura; lavabile ad acqua; numero minimo di cicli di lavaggio documentati da dichiarare; cuciture rinforzate e orli ripiegati; assenza di parti removibili di piccole dimensioni. | Dimensioni orientative 100 x 75 cm, o corrispondenti al lettino in dotazione, con tolleranza ±5%; la copertina deve coprire integralmente il piano di giacitura del materasso. | Tessuto sintetico traspirante, anche con copertura in fibra naturale certificata; cromia e fantasia a scelta del fornitore. | Lavaggio ad acqua a temperatura adeguata alla disinfezione; il tessuto non deve perdere la classe di reazione al fuoco entro il numero di cicli dichiarato. | Classe 1 di reazione al fuoco (UNI 9177 o equivalente); UNI EN ISO 16000-9 o UNI EN 16516; STANDARD 100 by OEKO-TEX o Ecolabel UE; CAM D.M. MASE n. 254/2022 | Fibra di composizione, cromia, fantasia e tipo di fissaggio liberi.
22 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Riduttore di contenimento per lettino o branda | Riduttore di contenimento per lettino o branda, in materiale espanso a densità differenziata rivestito con tessuto sfoderabile e lavabile, con due spondine laterali di contenimento e fondo sagomato. Destinato ad accogliere il neonato e il lattante riducendo lo spazio di giacitura del lettino standard. Struttura priva di spigoli vivi, con fondo antiscivolo e sistema di fissaggio al materasso o al bordo del lettino mediante fasce, velcro o cinghie regolabili. Destinato all'uso sotto sorveglianza dell'adulto; non costituisce dispositivo di contenimento per il sonno non assistito. | Spondine laterali di contenimento di altezza adeguata a impedire la fuoriuscita, con zone di appoggio che non superino il bordo del lettino; anima in espanso con densità più sostenuta sul fondo e più morbida sulle spondine; rivestimento sfoderabile con cerniera o apertura continua, lavabile e traspirante; fondo impermeabile ai liquidi e antiscivolo; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; cuciture di rinforzo sui punti di trazione; istruzioni d'uso in lingua italiana a corredo. | Dimensioni orientative 100 x 75 cm, corrispondenti al lettino in dotazione, con tolleranza ±5%; altezza delle spondine e profondità del vano di giacitura da dichiarare. | Imbottitura in espanso poliuretanico, fibra poliestere o lattice; rivestimento in tessuto traspirante, ipoallergenico, ignifugo e sfoderabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile. | UNI EN 16890; UNI EN 716; UNI EN ISO 16000-9 o UNI EN 16516; classe 1 di reazione al fuoco; CAM D.M. MASE n. 254/2022 | Imbottitura, tipo di fissaggio, cromia e fantasia liberi; versione a spondina unica o doppia.
23 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Materassino per lettino e culla | Materassino per lettino o culla della prima infanzia, composto da un'anima in espanso a densità differenziata e da un rivestimento ignifugo sfoderabile. Destinato al riposo del bambino, deve garantire un sostegno adeguato al peso e all'età evitando cedimenti localizzati. | Anima in espanso a densità differenziata o a cellule aperte con adeguata permeabilità all'aria; rivestimento ignifugo sfoderabile e lavabile, traspirante e ipoallergenico; assenza di spigoli e di parti removibili; assenza di trattamenti ignifughi non permanenti. | Dimensioni corrispondenti al lettino o alla culla in dotazione, con tolleranza ±5%; spessore non inferiore a 8 cm; da dichiarare. | Espanso poliuretanico o fibra poliestere; rivestimento in tessuto traspirante ignifugo e sfoderabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile. | UNI EN 16890; UNI EN ISO 16000-9; classe 1 di reazione al fuoco del rivestimento | Densità, spessore e composizione dell'imbottitura liberi entro i limiti di norma.
24 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Culla e lettino con sponde regolabili | Culla o lettino per la prima infanzia con sponde laterali e fondo regolabile in altezza, per il riposo del bambino in ambiente interno. Composta da montanti, sponde a doghe e fondo regolabile in almeno due posizioni, con possibilità di versione fissa o pieghevole per il rimessaggio. | Distanza fra le doghe e dimensioni delle aperture conformi alla norma per prevenire l'intrappolamento; fondo regolabile in almeno due posizioni con dispositivo di blocco; sponde con altezza adeguata all'età d'uso; struttura priva di spigoli e di elementi sporgenti; verniciatura atossica. | Dimensioni standard per la prima infanzia o corrispondenti al materassino in dotazione; da dichiarare. | Legno massello o a più strati con verniciatura atossica a base acqua; parti metalliche verniciate a polvere; ferramenta con blocco di sicurezza. | Pulizia con panno umido; i meccanismi di regolazione non devono richiedere utensili per la manutenzione ordinaria. | UNI EN 1130; UNI EN 716 | Versione fissa o pieghevole, numero di posizioni del fondo, cromia liberi.
25 | Zona lattanti / divezzi / riposo | Tappeto a pelo corto per zona gioco | Tappeto a pelo corto in fibra sintetica con base antiscivolo, per la delimitazione delle zone di gioco a terra e il comfort del bambino in posizione seduta o prona. Composto da un piano in fibra con pelo corto e da un supporto antiscivolo che ne impedisce lo scivolamento sul pavimento. | Base antiscivolo o dotazione di fissaggio al pavimento; pelo corto per agevolare la pulizia e ridurre la ritenzione di allergeni; bordi rifiniti senza sfilacciamento; classe di reazione al fuoco da dichiarare; materiale atossico. | Formato quadrato o rettangolare, dimensioni in funzione dello spazio di gioco; spessore non inferiore a 6 mm. | Fibra sintetica (poliammide, polipropilene o poliestere) con supporto antiscivolo; cromia e fantasia a scelta del fornitore. | Aspirazione e lavaggio secondo le istruzioni; il supporto non deve favorire la formazione di muffe in ambiente umido. | UNI EN ISO 16000-9; classe di reazione al fuoco da dichiarare | Formato, dimensioni, fibra, spessore e cromia liberi.
26 | Area multisensoriale | Modulo base per ambiente multisensoriale | Modulo base componibile per l'allestimento di un ambiente multisensoriale dedicato alla stimolazione controllata dei sensi, composto da una struttura lignea con pareti di lavoro e superfici di appoggio predisposte per l'integrazione delle apparecchiature di stimolazione visiva, sonora e tattile. Destinato all'uso con la presenza dell'adulto; deve consentire la collocazione e il cablaggio delle apparecchiature in condizioni di sicurezza. | Struttura con angoli e superfici di lavoro raccordate; predisposizione per il passaggio dei cavi con passacavi e canalizzazioni protette; bordi e spigoli arrotondati; stabilità verificata a carico eccentrico; non ribaltabile in condizioni d'uso normale; accessibilità per la manutenzione delle apparecchiature. | Dimensioni in funzione della stanza; altezza e configurazione da dichiarare. | Legno a più strati con bordi ABS o nobilitato; finitura lavabile; parti metalliche verniciate a polvere. | Pulizia con panno umido; gli spazi di cablaggio devono essere ispezionabili senza smontaggio. | UNI EN 16121; marcatura CE delle apparecchiature elettriche | Configurazione, dimensioni, cromia e dotazione integrativa liberi.
27 | Area multisensoriale | Kit integrativo di dotazione multisensoriale | Kit integrativo di dotazione per l'ambiente multisensoriale, comprensivo degli accessori funzionali alla stimolazione visiva, sonora e tattile e degli elementi di mediazione dell'esperienza. Completa la dotazione del modulo base; deve essere composto da elementi coordinati fra loro e con l'apparecchiatura installata. | Accessori atossici e privi di spigoli; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; materiali lavabili e disinfettabili; compatibilità e coordinamento con l'apparecchiatura dell'ambiente; elenco dettagliato del contenuto da dichiarare in offerta. | Dimensioni e ingombri dei singoli elementi da dichiarare; contenuto del kit definito in sede di offerta. | Materiali diversi secondo la funzione dell'elemento (tessuto, espanso, materiale plastico tecnico, fibra ottica); finiture lavabili. | Pulizia secondo le istruzioni del fornitore per ciascun componente; componenti deperibili sostituibili singolarmente. | — | Contenuto del kit, numero e tipologia dei componenti liberi, purché coordinati con il modulo base.
28 | Area multisensoriale | Colonna luminosa a bolle | Colonna o tubo a bolle luminoso per la stimolazione visiva nell'ambiente multisensoriale, composto da un corpo trasparente con liquido interno, da un'apparecchiatura di soffiaggio che genera il movimento delle bolle e da un'illuminazione a LED a variazione cromatica, comprensiva di cablaggio e comando. | Illuminazione a LED a variazione cromatica con comando a bassa tensione; apparecchiatura di soffiaggio silenziosa e con protezione termica; cablaggio protetto e conforme alle norme di sicurezza elettrica; sicurezza fotobiologica dell'emissione luminosa; corpo trasparente resistente all'urto; base stabile e non ribaltabile. | Altezza e diametro in funzione dello spazio; altezza indicativa 100-150 cm; da dichiarare. | Corpo in materiale trasparente tecnico (policarbonato o acrilico) resistente all'urto; base in materiale plastico o metallo verniciato. | Pulizia della superficie esterna con panno umido e detergenti non aggressivi; nessun rabbocco né manutenzione ordinaria del liquido interno. | CE; UNI EN 62471; UNI EN 62368-1 | Altezza, diametro, numero di colori e tipo di comando liberi.
29 | Area multisensoriale | Isola di sostegno e incassamento per colonna luminosa | Isola di sostegno e incassamento per garantire la stabilità e l'inserimento sicuro della colonna luminosa nell'allestimento dell'ambiente multisensoriale. Composta da una struttura di base a norma, dimensionata per accogliere la colonna e impedirne il contatto diretto con il pavimento e con le superfici non protette. | Struttura non ribaltabile con la colonna inserita; dimensioni correlate al diametro della colonna abbinata; bordi e spigoli arrotondati; superficie lavabile; stabilità verificata a carico eccentrico. | Dimensioni correlate al diametro della colonna abbinata; da dichiarare. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; finitura lavabile; parti metalliche verniciate a polvere. | Pulizia con panno umido; l'isola deve consentire il distacco della colonna senza smontaggio della struttura. | UNI EN 16121; UNI EN 16122 | Dimensioni, forma e cromia libere, purché correlate alla colonna abbinata.
30 | Area multisensoriale | Alimentatore di sicurezza a bassa tensione | Alimentatore o trasformatore di sicurezza a bassa tensione per l'alimentazione delle apparecchiature luminose dell'ambiente multisensoriale, con funzione di separazione galvanica e riduzione della tensione di esercizio. | Tensione di uscita di sicurezza a bassa tensione; protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito; involucro chiuso e non accessibile senza utensili; marcatura CE; potenza adeguata all'apparecchio servito con margine di sicurezza; fissaggio o alloggiamento che impedisca il contatto accidentale. | Potenza nominale correlata all'apparecchio servito; dimensioni da dichiarare. | Involucro in materiale plastico autoestinguente o metallo verniciato; cablaggio con guaine protette. | Nessuna manutenzione ordinaria; verifica periodica dell'integrità dell'involucro e del cablaggio. | CE; UNI EN 61558 | Potenza, tipo di alloggiamento e lunghezza del cablaggio liberi.
31 | Area multisensoriale | Tunnel con illuminazione a fibre ottiche | Elemento di passaggio a forma di tunnel con illuminazione a fibre ottiche e cielo stellato, a comando touch, per l'attraversamento e la stimolazione visiva nell'ambiente multisensoriale. Composto da una struttura portante ad arco o a cilindro, da un rivestimento interno con punti di luce a fibre ottiche e da un comando di attivazione accessibile all'adulto. | Struttura stabile e autoportante, non ribaltabile in condizioni d'uso; superficie interna imbottita o raccordata per impedire l'urto durante l'attraversamento; illuminazione a variazione cromatica con comando a bassa tensione; fibre ottiche non accessibili direttamente al bambino; apparecchiatura di illuminazione protetta e non surriscaldabile. | Lunghezza e diametro interno di passaggio in funzione dell'età d'uso; da dichiarare. | Struttura in legno a più strati o pannello con bordi ABS; rivestimento interno in materiale ignifugo lavabile; fibre ottiche e apparecchiatura a norma. | Pulizia della superficie interna con panno umido; le fibre ottiche non devono essere esposte a trazione. | UNI EN 17191; CE; UNI EN 62368-1 | Forma, dimensioni, numero di punti luce e tipo di comando liberi.
32 | Area multisensoriale | Proiettore di immagini ad ambiente con superficie di proiezione | Proiettore di immagini per la proiezione di immagini e cromie su una superficie dedicata nell'area multisensoriale, completo di superficie di proiezione o schermo e di sistema di fissaggio o posizionamento. | Apparecchio di tipo commerciale corrente con marcatura CE; potenza luminosa adeguata alla dimensione della superficie di proiezione; rumorosità contenuta in relazione all'uso in ambiente educativo; comando accessibile all'adulto; fissaggio a parete, a soffitto o su carrello con dispositivi idonei al peso. | Diagonale dell'immagine e superficie di proiezione in funzione dello spazio disponibile; da dichiarare. | Apparecchio commerciale con involucro in materiale plastico tecnico o metallo verniciato; superficie di proiezione in tessuto per proiezione o materiale tecnico lavabile. | Manutenzione ordinaria secondo le istruzioni del costruttore; superficie di proiezione lavabile a panno umido. | CE; Direttiva 2014/53/UE; UNI EN 62368-1 | Tecnologia di proiezione, potenza luminosa, diagonale e tipo di superficie liberi.
33 | Area multisensoriale | Proiettore di onde e suoni | Proiettore di onde e suoni per la stimolazione uditiva e visiva nell'ambiente multisensoriale, composto da un apparecchio di proiezione a variazione cromatica e da un sistema di diffusione sonora integrato o abbinato. | Illuminazione a variazione cromatica con comando a bassa tensione; diffusione sonora con regolazione del volume accessibile all'adulto; funzionamento silenzioso e privo di parti in movimento accessibili; marcatura CE; fissaggio o posizionamento stabile. | Ingombro e raggio di proiezione da dichiarare in relazione allo spazio disponibile. | Involucro in materiale plastico tecnico; diffusore sonoro in materiale lavabile. | Manutenzione secondo le istruzioni del costruttore; nessuna regolazione interna accessibile. | CE; UNI EN 62368-1 | Tipo di proiezione, presenza di diffusione sonora integrata, timer di ciclo e comando a distanza liberi.
34 | Area multisensoriale | Tappeto a fibre ottiche per pavimento | Tappeto a fibre ottiche per il gioco sensoriale a terra, composto da una superficie calpestabile nella quale sono integrate fibre ottiche con illuminazione a variazione cromatica, alimentate a bassa tensione. | Superficie calpestabile antiscivolo e resistente all'uso; fibre ottiche protette e non soggette a trazione diretta; illuminazione a bassa tensione con apparecchiatura di sicurezza; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; bordi raccordati. | Dimensioni e numero di punti luce in funzione dello spazio di gioco; da dichiarare. | Fibra ottica integrata in superficie tessile o in materiale plastico tecnico; supporto antiscivolo. | Pulizia con panno umido; le fibre devono essere protette da abrasioni e trazioni. | CE; UNI EN 62368-1; classe di reazione al fuoco da dichiarare | Dimensioni, forma, numero e densità dei punti luce liberi.
35 | Area multisensoriale | Tavolo luminoso a piano retroilluminato | Tavolo luminoso a piano retroilluminato a LED con regolazione di intensità, per le attività di esplorazione, travaso e composizione con materiali traslucidi. Composto da un piano di lavoro in materiale traslucido, da un corpo illuminante a LED con alimentazione a bassa tensione e da una struttura di appoggio con altezza adeguata all'uso. | Illuminazione a LED a bassa tensione con regolazione dell'intensità; superficie di lavoro senza bordi taglienti e priva di surriscaldamento percepibile; portata del piano non inferiore a 20 kg; alimentazione protetta e non accessibile; stabilità verificata a carico eccentrico. | Formato del piano da definirsi (orientativamente formato A1 o equivalente); altezza in relazione alla fascia d'uso; da dichiarare. | Piano in materiale traslucido tecnico resistente all'urto e ai graffi; struttura in legno a più strati o metallo verniciato. | Pulizia con panno umido e detergenti neutri; la superficie non deve essere abrasa con prodotti aggressivi. | CE; UNI EN 1729 (altezze); UNI EN 62368-1 | Formato del piano, altezza, tipo di regolazione e cromia liberi.
36 | Gioco motorio / psicomotricità | Elemento modulare a cupola per arrampicata | Elemento modulare in legno multistrato a forma di cupola, con gradini di arrampicata e superficie di rotolamento, per il gioco motorio assistito e l'allenamento dell'equilibrio. Composto da due piani inclinati listellati che convergono in sommità, con listelli a sezione arrotondata e traversa di base. Destinato all'uso sotto la sorveglianza dell'adulto. | Listelli con raggi di raccordo e interassi conformi alla norma per la prevenzione dell'intrappolamento; struttura portante stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso; superficie levigata e priva di schegge; portata non inferiore a 60 kg; verniciatura atossica a base acqua. | Dimensioni correlate all'età d'uso; altezza, base e passo dei listelli da dichiarare. | Legno multistrato di betulla o essenza equivalente, con finitura a base acqua e bordi levigati. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della tenuta dei listelli e dei fissaggi. | UNI EN 1729-2; UNI EN 71-3; UNI EN 71-1 | Dimensioni, passo dei listelli e versione con o senza superficie di rotolamento liberi.
37 | Gioco motorio / psicomotricità | Struttura modulare di arrampicata | Struttura di arrampicata composta da più elementi combinabili fra loro, quali scala, ponte, piattaforma e scivolo, per la motricità globale e i percorsi psicomotori. Gli elementi sono aggregabili con giunzioni stabili e devono poter essere ricomposti in configurazioni diverse in funzione dell'attività. | Elementi aggregabili con giunzioni stabili e non rimovibili dal bambino; prevenzione dell'intrappolamento secondo la norma; superfici levigate e prive di schegge; stabilità verificata per ogni configurazione prevista; portata non inferiore a 60 kg per elemento. | Numero di elementi e configurazione da definirsi; dimensioni di ciascun elemento da dichiarare. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; parti metalliche verniciate a polvere; bordi levigati. | Pulizia con panno umido; verifica periodica dei fissaggi e delle giunzioni. | UNI EN 1729-2; UNI EN 16139; UNI EN 71-1 | Numero e tipologia degli elementi, configurazione e presenza di scivolo liberi.
38 | Gioco motorio / psicomotricità | Trave di equilibrio | Trave di equilibrio a sezione sagomata, in legno o materiale plastico, per i percorsi motori a terra e in posizione rialzata, per l'esercizio dell'equilibrio e della coordinazione. La superficie superiore deve essere antiscivolo e la sezione sagomata per garantire stabilità di appoggio. | Superficie calpestabile antiscivolo; sezione sagomata con base di appoggio stabile; stabilità verificata a carico eccentrico; portata non inferiore a 60 kg; assenza di spigoli e di schegge. | Lunghezza e altezza dal suolo in funzione dell'età d'uso; da dichiarare. | Legno massello o multistrato con finitura a base acqua, o materiale plastico tecnico; inserti antiscivolo in gomma o materiale equivalente. | Pulizia con panno umido; verifica periodica dell'integrità degli inserti antiscivolo. | UNI EN 1729-2; UNI EN 16139; UNI EN 71-3 | Lunghezza, altezza, materiale e presenza di supporti laterali liberi.
39 | Gioco motorio / psicomotricità | Elemento basculante a seduta curva | Elemento basculante a seduta curva, composto da una struttura in legno o da un elemento imbottito, per il dondolamento e l'allenamento dell'equilibrio in posizione seduta. La curva della pianta deve garantire il movimento basculante controllato senza possibilità di ribaltamento laterale. | Stabilità verificata in condizioni d'uso normale; limitazione del movimento basculante entro un'escursione controllata; superficie di seduta antiscivolo; portata non inferiore a 60 kg; assenza di spigoli e di parti removibili. | Dimensioni e altezza da dichiarare in relazione all'età d'uso. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, oppure espanso rivestito con tessuto sfoderabile. | Pulizia con panno umido; verifica periodica dell'integrità della superficie di seduta. | UNI EN 17191; UNI EN 1022; UNI EN 16139 | Struttura rigida o imbottita, dimensioni e cromia libere.
40 | Gioco motorio / psicomotricità | Tunnel cilindrico modulare | Tunnel cilindrico in materiale plastico rigido, componibile in più elementi innestabili fra loro, per l'attraversamento e il gioco motorio. La superficie interna deve essere continua e priva di asperità, e le giunzioni fra gli elementi stabili e non rimovibili dal bambino. | Superficie interna continua e priva di asperità; giunzioni stabili e non rimovibili; prevenzione dell'intrappolamento secondo la norma; bordo di imbocco raccordato; materiale atossico stabilizzato agli UV se destinato all'esterno. | Numero di elementi e diametro interno da definirsi; diametro adeguato alla fascia d'uso; da dichiarare. | Polietilene o polipropilene stampato a iniezione, atossico e stabilizzato agli UV. | Pulizia con panno umido; il materiale non deve presentare ristagni interni. | UNI EN 71-3; UNI EN 17191; UNI EN 71-1 | Numero di elementi, diametro, lunghezza e cromia liberi.
41 | Gioco motorio / psicomotricità | Cuscino ponderato sagomato | Cuscino sagomato in materiale espanso rivestito, a forma di soggetto decorativo libero, per i giochi di equilibrazione in assetto prona e supina e per l'arricchimento dell'esperienza posturale. La geometria deve essere quella di un cuscino ponderato, con superficie di appoggio ampia e sagomatura che ne impedisca lo scivolamento. | Peso tale da garantire stabilità sul corpo del bambino senza costrizione; rivestimento sfoderabile e lavabile; superficie antiscivolo sul lato di contatto; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; materiale atossico. | Dimensioni e peso da dichiarare in relazione alla fascia d'uso; peso indicativo 2-4 kg. | Anima in espanso ad alta densità o materiale ponderato; rivestimento in tessuto traspirante, ipoallergenico, ignifugo e sfoderabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile. | UNI EN 17191; classe 1 di reazione al fuoco del rivestimento; UNI EN ISO 16000-9 | Soggetto decorativo, forma, dimensioni, peso e cromia liberi.
42 | Gioco motorio / psicomotricità | Kit di elementi percettivo-motori per percorsi | Kit di elementi percettivo-motori composto da piattaforme, colline e cuscini a densità differenziata, per la composizione di percorsi psicomotori a terra. Gli elementi sono aggregabili in configurazioni diverse, con geometrie studiate per l'appoggio, il rotolamento e l'equilibrio. | Elementi aggregabili senza fissaggi aggiuntivi; densità differenziata per garantire sostegno ed elasticità; rivestimenti sfoderabili e lavabili; superfici antiscivolo sul lato di contatto con il pavimento; assenza di spigoli e di parti removibili. | Dimensioni, numero e forma degli elementi da definirsi; composizione del kit da dichiarare. | Espanso poliuretanico a densità differenziata o fibra, con rivestimento in tessuto ignifugo, traspirante e sfoderabile; base in materiale antiscivolo. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni del fornitore. | UNI EN 17191; UNI EN 16139; classe 1 di reazione al fuoco | Numero di elementi, forme, dimensioni, densità e cromie liberi.
43 | Gioco motorio / psicomotricità | Elemento carenato per motricità globale | Elemento carenato a forma di soggetto decorativo libero, con struttura portante e maniglie di presa, per le attività di motricità globale quali la spinta, il traino e l'equilibrio. La forma deve consentire la presa da parte del bambino e l'appoggio in posizione seduta o prona. | Struttura portante stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso; maniglie o punti di presa dimensionati alla mano del bambino; superficie priva di spigoli e asperità; portata non inferiore a 40 kg; materiale atossico. | Dimensioni e altezza da dichiarare in relazione alla fascia d'uso. | Materiale plastico tecnico stampato o legno multistrato con finitura a base acqua; bordi levigati e raccordati. | Pulizia con panno umido; verifica periodica dell'integrità dei punti di presa. | UNI EN 17191; UNI EN 71-3 | Geometria, dimensioni e cromia libere. Il soggetto decorativo è libero.
44 | Gioco motorio / psicomotricità | Materasso per psicomotricità a pavimento o a parete | Materasso per psicomotricità con anima in espanso a densità differenziata e rivestimento antiscivolo sfoderabile, per l'attività psicomotoria in versione a pavimento o in versione a parete per la protezione delle superfici di impatto. | Anima in espanso a densità differenziata con spessore adeguato all'assorbimento dell'urto; rivestimento antiscivolo, sfoderabile e lavabile; versione a parete con sistema di fissaggio stabile; prevenzione dell'intrappolamento nelle versioni a più elementi; classe di reazione al fuoco da dichiarare. | Dimensioni in funzione dello spazio di attività; spessore non inferiore a 10 cm per la versione a pavimento e non inferiore a 5 cm per la versione a parete. | Espanso poliuretanico a densità differenziata; rivestimento in materiale termosaldato ignifugo e lavabile, privo di cuciture aperte. | Pulizia e disinfezione del rivestimento con detergenti compatibili; rivestimento sostituibile. | UNI EN 16890; classe di reazione al fuoco da dichiarare | Versione a pavimento o a parete, dimensioni, spessore e cromia liberi.
45 | Gioco motorio / psicomotricità | Cubo multifunzione per l'apprendimento | Cubo multifunzione per l'apprendimento, in legno, con pannelli di attività diversi applicati sulle facce, per la motricità fine, l'esplorazione sensoriale e il gioco cognitivo. Le facce possono ospitare percorsi tattili, ingranaggi, elementi scorrevoli, specchi e giochi di incastro. | Pannelli di attività applicati in modo stabile e non rimovibili dal bambino; prevenzione dell'intrappolamento delle dita; superfici levigate e prive di schegge; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; stabilità verificata a carico eccentrico. | Lato del cubo da dichiarare, orientativamente 30-40 cm; altezza adeguata all'uso in posizione seduta. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; parti accessorie in materiale plastico tecnico, metallo verniciato o tessuto. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della tenuta dei pannelli e degli elementi mobili. | UNI EN 17191; UNI EN 71-3; UNI EN 71-1 | Composizione dei pannelli di attività, dimensioni e cromia liberi.
46 | Gioco motorio / psicomotricità | Pannelli di attività da parete | Pannelli di attività da parete a tema, montati su supporto, per la stimolazione della motricità fine e l'esplorazione sensoriale. Ogni pannello ospita una specifica attività, fra le quali percorsi tattili, ingranaggi, elementi rotanti, specchi e giochi di composizione. Applicabili a parete o su struttura autoportante. | Fissaggio a parete con almeno due punti di ancoraggio per pannello; attività non rimovibili dal bambino; prevenzione dell'intrappolamento; superfici levigate e prive di spigoli; materiali atossici; specchi, ove presenti, in materiale infrangibile. | Numero e tipologia dei pannelli da definirsi; dimensioni di ciascun pannello da dichiarare. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; accessori in materiale plastico tecnico, metallo verniciato o specchio di sicurezza. | Pulizia con panno umido; verifica periodica del fissaggio a parete e della tenuta degli elementi mobili. | UNI EN 17191; UNI EN 71-3; UNI EN 12600 | Numero, tipologia e cromia dei pannelli liberi; ammessa versione su struttura autoportante.
47 | Gioco motorio / psicomotricità | Pannello per attività di travaso | Pannello o elemento per attività di travaso, con vasche, imbuti e canalette, per l'esplorazione dei materiali e lo sviluppo della motricità fine. La struttura deve consentire il travaso assistito e il deflusso dei materiali, con superfici lavabili e prive di ristagni. | Vasche e canalette con superfici continue e raccordate, prive di ristagni; materiale lavabile e disinfettabile; stabilità verificata a carico eccentrico; bordi arrotondati; sistema di svuotamento agevole per il personale. | Dimensioni e numero di vasche o canalette da definirsi; da dichiarare. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, o materiale plastico tecnico; vasca in materiale termosaldato o acciaio inox. | Pulizia e disinfezione con panno umido o lavaggio; lo svuotamento non deve richiedere smontaggio. | UNI EN 17191; UNI EN 71-3 | Numero e forma di vasche e canalette, dimensioni e cromia liberi. I materiali di travaso non sono compresi.
48 | Gioco motorio / psicomotricità | Seduta a gradoni multipla | Seduta a gradoni multipla con struttura portante in legno, composta da più livelli di altezza crescente, per le attività di gruppo, la lettura collettiva e il gioco in assetto rialzato. La profondità di ogni gradone deve consentire la seduta e il movimento sicuro. | Stabilità verificata a carico eccentrico e in condizioni di uso collettivo; profondità di ciascun gradone adeguata alla seduta; gradini con superficie antiscivolo; portata non inferiore a 60 kg per posto; spigoli arrotondati e assenza di parti sporgenti. | Numero di gradoni e dimensioni da definirsi; altezza dei gradoni adeguata all'età d'uso e tale da evitare cadute significative. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; inserti antiscivolo in materiale tecnico. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della tenuta dei gradoni e degli inserti antiscivolo. | UNI EN 16139; UNI EN 1728; UNI EN 71-3 | Numero di gradoni, sviluppo, altezze e cromia liberi.
49 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Banco attrezzi per gioco simbolico | Banco attrezzi per il gioco simbolico, in legno, composto da un piano di lavoro a forma di banco da officina, da un vano contenitore sottostante e da accessori per l'attività imitativa quali pannello forato e elementi di attacco. Destinato all'angolo del gioco simbolico in sezione. | Struttura autoportante stabile, non ribaltabile in condizioni d'uso; piano di lavoro a spigoli arrotondati; accessori non rimovibili o rimovibili con utensile; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; verniciatura atossica. | Dimensioni da dichiarare in relazione all'altezza d'uso della fascia 0-3 anni. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; accessori in legno, materiale plastico tecnico o metallo verniciato. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della tenuta degli accessori. | UNI EN 71-1; UNI EN 17191; UNI EN 71-3 | Dimensioni, dotazione di accessori e cromia liberi.
50 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Elemento componibile a forma di elettrodomestico | Elemento di arredo per il gioco simbolico a forma di elettrodomestico, in legno, con ante apribili, per l'allestimento dell'angolo cucina. L'elemento è componibile con altri moduli dello stesso tipo per formare una composizione continua. | Ante con cerniere con arresto e dispositivi antischiavamento delle dita; struttura autoportante stabile; spigoli e bordi arrotondati; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; verniciatura atossica idonea al contatto in uso simulato con alimenti. | Dimensioni di ciascun modulo da dichiarare; altezza adeguata all'uso in piedi della fascia d'età. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; ante e piani lavabili; ferramenta verniciata o nichelata. | Pulizia con panno umido; le ante non devono richiedere registrazione periodica della ferramenta. | UNI EN 71-1; UNI EN 17191; UNI EN 71-3 | Numero e tipologia dei moduli (frigorifero, lavatrice, piano cottura), dimensioni e cromia liberi.
51 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Struttura per gioco simbolico del bagnetto | Struttura per il gioco simbolico del bagnetto, in legno, con piano di contenimento e vani di appoggio, per l'angolo del gioco imitativo delle routine quotidiane. L'elemento può essere aggregato a un modulo lavandino per formare una composizione continua. | Struttura autoportante stabile e non ribaltabile; piano di contenimento con bordi rialzati; spigoli arrotondati; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; superficie lavabile. | Dimensioni da dichiarare; altezza adeguata all'uso in piedi della fascia d'età. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; piano lavabile. | Pulizia con panno umido; il piano non deve presentare giunzioni che trattengano acqua. | UNI EN 71-1; UNI EN 17191; UNI EN 71-3 | Dimensioni, presenza di moduli aggregati e cromia liberi.
52 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Banco espositore per gioco simbolico del mercato | Banco espositore per il gioco simbolico del mercato, composto da un piano di vendita, da vani sottostanti di deposito e da una struttura autoportante, per l'allestimento dell'angolo del gioco imitativo commerciale. | Struttura autoportante stabile e non ribaltabile; piano di vendita a spigoli arrotondati con portata non inferiore a 20 kg; vani di deposito con portata non inferiore a 10 kg; assenza di parti removibili di piccole dimensioni. | Dimensioni da dichiarare in relazione allo spazio dedicato all'angolo e all'altezza d'uso. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; piano lavabile; eventuali elementi decorativi in materiale tecnico. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della stabilità della struttura. | UNI EN 71-1; UNI EN 16121; UNI EN 71-3 | Dimensioni, presenza di pensilina o di più piani, cromia liberi.
53 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Mobile porta-travestimenti a più posti | Mobile porta-travestimenti a più posti, composto da vani a giorno, da appendiabiti interni e da un ripiano di appoggio, per l'allestimento dell'angolo del gioco simbolico. La struttura deve consentire l'accesso autonomo da parte dei bambini e l'ordine degli indumenti. | Struttura autoportante stabile e non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; appendiabiti interni privi di estremità appuntite; ripiano con portata non inferiore a 10 kg; spigoli e bordi arrotondati. | Numero di vani e posti da definirsi; dimensioni da dichiarare. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, o pannello nobilitato con bordi ABS. | Pulizia con panno umido; gli appendiabiti devono essere sostituibili singolarmente. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 71-3 | Numero di vani e posti, altezza, presenza di specchio interno e cromia liberi.
54 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Tavolo basso per il gioco con vani contenitore | Tavolo basso per il gioco collettivo a terra, con vani contenitore sottostanti e superficie di lavoro, per le attività di gruppo e la composizione di materiali. La struttura integra i vani di deposito nella base del piano. | Piano di lavoro a spigoli arrotondati con portata non inferiore a 30 kg; struttura stabile e non ribaltabile in condizioni di uso collettivo; vani contenitore accessibili e con fondo pulibile; vani con portata non inferiore a 10 kg. | Dimensioni e numero di vani da definirsi; altezza da dichiarare in relazione alla fascia d'uso e all'uso in posizione seduta. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, o pannello nobilitato con bordi ABS. | Pulizia con panno umido; i vani devono essere accessibili senza smontaggio. | UNI EN 1729-1; UNI EN 15372; UNI EN 16121 | Dimensioni, numero di vani, altezza e cromia liberi.
55 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Tavolo vasca per acqua e sabbia | Tavolo vasca con vasca integrata per acqua e sabbia, con struttura portante e piano di contenimento svuotabile, per l'esplorazione di materiali incoerenti e l'attività sensoriale. La vasca deve consentire lo svuotamento agevole e la pulizia completa da parte del personale. | Vasca con superficie continua, priva di ristagni e di giunzioni aperte; bordo rialzato di contenimento; dispositivo di svuotamento con tappo o scarico; struttura stabile e non ribaltabile; portata della vasca non inferiore a 30 kg; materiale lavabile e disinfettabile. | Dimensioni e capienza della vasca da definirsi; altezza da dichiarare in relazione alla fascia d'uso. | Struttura in legno a più strati con finitura a base acqua, o acciaio verniciato a polvere; vasca in materiale termosaldato o acciaio inox. | Pulizia e disinfezione della vasca con detergenti neutri; lo svuotamento non deve richiedere smontaggio. | UNI EN 71-1; UNI EN 15372 | Dimensioni, capienza, presenza di coperchio di protezione e cromia liberi.
56 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Libreria bifacciale con ripiani di esposizione | Libreria bifacciale con ripiani inclinati frontali per l'esposizione delle copertine, accessibile da entrambi i lati, per l'angolo di lettura. La geometria bifacciale consente l'esposizione frontale dei volumi e l'accesso da due lati, con base di appoggio stabile. | Struttura bifacciale stabile e non ribaltabile; ripiani inclinati che impediscano la caduta dei volumi; portata per ripiano non inferiore a 15 kg; spigoli e bordi arrotondati; altezza di accesso adeguata all'uso da parte dei bambini. | Dimensioni e numero di ripiani da definirsi; altezza da dichiarare in relazione alla fascia d'uso. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, o pannello nobilitato con bordi ABS. | Pulizia con panno umido; i ripiani devono essere accessibili senza smontaggio. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 71-3 | Dimensioni, numero di ripiani, forma e soggetto decorativo liberi.
57 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Capanno per angolo lettura con sedute integrate | Capanno o casetta per angolo lettura, con struttura lignea a giorno, banco interno e sedute integrate, per le attività di lettura e il raccoglimento del bambino in un ambiente protetto. La geometria deve consentire l'accesso autonomo e la permanenza in posizione seduta all'interno. | Struttura stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico; assenza di superfici vetrate non di sicurezza; apertura di accesso dimensionata per il passaggio del bambino; spigoli e bordi arrotondati; materiali atossici. | Configurazione e dimensioni da definirsi; altezza interna adeguata all'uso in posizione seduta della fascia d'età. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; eventuali pannelli di rivestimento in materiale tecnico lavabile. | Pulizia con panno umido; le superfici interne devono essere accessibili per la pulizia. | UNI EN 16121; UNI EN 17191; UNI EN 71-3 | Configurazione, dimensioni, forma e cromia libere. Il soggetto decorativo è libero.
58 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Tenda rifugio a struttura smontabile | Tenda o rifugio a struttura smontabile con telo in tessuto, per la creazione di angoli di raccoglimento e di gioco simbolico. La struttura è composta da montanti smontabili con giunzioni stabili e da un telo in tessuto fissato ai montanti. | Struttura smontabile con giunzioni stabili e non rimovibili dal bambino durante l'uso; telo fissato in modo continuo e non soggetto a distacco; classe di reazione al fuoco del telo da dichiarare; assenza di parti removibili di piccole dimensioni; stabilità verificata in condizioni d'uso. | Dimensioni in funzione dello spazio disponibile; altezza di accesso adeguata al passaggio del bambino. | Montanti in legno o metallo verniciato; telo in tessuto ignifugo, lavabile e privo di sostanze nocive. | Pulizia e lavaggio del telo secondo le istruzioni; il telo deve essere smontabile senza utensili. | Reazione al fuoco del telo da dichiarare; UNI EN 71-3; UNI EN ISO 16000-9 | Dimensioni, forma, cromia e fantasia del telo libere.
59 | Gioco simbolico / angoli di lettura | Modulo a casetta per gioco e ambientazione | Modulo a casetta in struttura lignea a giorno, con copertura a falde, per il gioco simbolico e di ambientazione in sezione. La struttura può prevedere una o più aperture di accesso e un tetto a falde che evoca l'edificio domestico. | Struttura stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico; copertura fissata in modo stabile e non rimovibile; apertura di accesso dimensionata al passaggio del bambino; prevenzione dell'intrappolamento; spigoli arrotondati. | Configurazione e dimensioni da definirsi; altezza utile interna adeguata alla fascia d'età. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua; copertura in legno o pannello nobilitato. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della tenuta della copertura e delle giunzioni. | UNI EN 16121; UNI EN 71-3; UNI EN 71-1 | Configurazione, presenza di copertura, dimensioni e cromia libere.
60 | Armadi e contenitori | Armadio a due ante con zoccolo portante | Armadio a due ante con struttura in legno a più strati o pannello nobilitato e zoccolo portante, per la custodia di materiali didattici e attrezzature in sezione. Composto da carcassa, da due ante battenti, da ripiani interni regolabili e da uno zoccolo che separa il fondo dal pavimento. | Ante con cerniere a norma per uso intensivo e dispositivo di arresto; ripiani regolabili o fissi ispezionabili con portata non inferiore a 15 kg; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; superficie interna ed esterna lavabile; bordi ABS o bordati. | Altezza 79 cm o altezza piena da dichiarare; larghezza e profondità in funzione dello spazio disponibile. | Legno a più strati con bordo nobilitato o pannello nobilitato con bordi ABS; ante colorate con verniciatura o rivestimento atossico; pannello di classe di emissione di formaldeide non superiore alla metà del valore E1. | Pulizia con panno umido e detergenti neutri; le ante non devono richiedere registrazione periodica. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 13986 | Colore delle ante, altezza, presenza di serratura e versione con fondo antiallagamento liberi.
61 | Armadi e contenitori | Armadio ad ante battenti basso o a tutta altezza | Armadio ad ante battenti, in versione bassa o a tutta altezza, per la custodia di materiali didattici e attrezzature. Composto da carcassa in legno a più strati o pannello, da due o più ante battenti con serratura, da ripiani interni regolabili e da uno zoccolo di appoggio. | Ante con serratura e chiave; cerniere a norma per uso intensivo con arresto; ripiani regolabili con portata non inferiore a 20 kg; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; superficie lavabile; spigoli arrotondati. | Versione bassa o a tutta altezza da definirsi; altezza, larghezza e profondità da dichiarare. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; finitura lavabile; parti metalliche verniciate a polvere. | Pulizia con panno umido; gli organi di chiusura non devono richiedere lubrificazione frequente. | UNI EN 16121; UNI EN 16122 | Altezza, numero di ante e ripiani, presenza di serratura e cromia liberi.
62 | Armadi e contenitori | Armadio ad ante scorrevoli | Armadio ad ante scorrevoli con binari a scomparsa, per la custodia di materiali in ambienti con ridotta apertura frontale. Composto da carcassa, da ante scorrevoli su binari protetti e da ripiani interni regolabili. | Binari protetti e non accessibili al bambino; scorrimento fluido e silenzioso; dispositivo che impedisca l'uscita delle ante dalle guide; ripiani regolabili con portata non inferiore a 20 kg; struttura non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione. | Dimensioni e numero di ante da definirsi; da dichiarare. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; parti metalliche verniciate; superficie lavabile. | Pulizia con panno umido; i binari devono poter essere puliti senza smontaggio completo delle ante. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 14704 | Numero di ante, dimensioni, presenza di serratura e cromia liberi.
63 | Armadi e contenitori | Cassettiera a più vani con cassetti estraibili | Cassettiera a più vani con cassetti estraibili in legno, su piedini o ruote, per la classificazione di materiali di piccole dimensioni. Composta da una carcassa con guide o alloggiamenti, da cassetti o ceste estraibili in legno e da un piano superiore di appoggio. | Cassetti con dispositivi di finecorsa; portata per cassetto non inferiore a 10 kg; struttura stabile e non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; guide resistenti all'uso intensivo; ruote, ove presenti, con dispositivo di blocco. | Numero di vani da definirsi; altezza, larghezza e profondità da dichiarare. | Legno a più strati o massello con finitura a base acqua, o pannello nobilitato con bordi ABS; guide in acciaio verniciato o materiale tecnico. | Pulizia con panno umido; i cassetti devono poter essere estratti completamente per la pulizia. | UNI EN 16121; UNI EN 14704 | Numero di vani, tipo di estrazione (cassetto o cesta), presenza di ruote e cromia liberi.
64 | Armadi e contenitori | Portagiochi e carrello contenitore su ruote | Portagiochi o carrello contenitore su ruote, a più ripiani o scomparti, per il trasporto e la distribuzione di giochi e materiali nelle sezioni. Composto da una struttura a più livelli, da ripiani o scomparti aperti e da quattro ruote con freno. | Almeno due ruote con freno o dispositivo di stazionamento; portata complessiva non inferiore a 30 kg; ripiani con bordo di contenimento; struttura stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso normale; spigoli arrotondati; superficie lavabile. | Numero di ripiani o scomparti da definirsi; dimensioni da dichiarare. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS, o acciaio verniciato a polvere; ruote in gomma o materiale tecnico. | Pulizia con panno umido; le ruote devono essere sostituibili con intervento semplice. | UNI EN 16121; UNI EN 1728 | Numero di ripiani, presenza di scomparti o vaschette, materiale, dimensioni e cromia liberi.
65 | Armadi e contenitori | Contenitore modulare a vassoio impilabile | Contenitore modulare a vassoio, impilabile, per la classificazione e il riordino dei materiali per attività. Composto da un elemento a forma di vassoio con scomparti o vasca unica, impilabile con altri elementi identici, con bordi rialzati di contenimento. | Elementi impilabili in modo stabile con altri dello stesso tipo; bordi rialzati di contenimento; materiale lavabile e disinfettabile; portata non inferiore a 5 kg; assenza di spigoli e di parti removibili di piccole dimensioni. | Formato e numero di scomparti da definirsi; dimensioni da dichiarare. | Materiale plastico tecnico stampato o legno multistrato con finitura a base acqua; cromia a scelta del fornitore. | Pulizia e disinfezione con panno umido o lavaggio; impilamento senza utensili. | UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE n. 254/2022 | Formato, numero di scomparti, colore e possibilità di impilamento liberi.
66 | Armadi e contenitori | Mobile basso a vani a giorno | Mobile basso a vani aperti, per l'appoggio e la custodia di giochi e materiali ad altezza bambino. Composto da una struttura a vani a giorno con ripiani, da un piano superiore di appoggio e da uno zoccolo o piedino di appoggio. | Struttura stabile e non ribaltabile con fissaggio a parete in dotazione; ripiani con portata non inferiore a 15 kg; vani con fondo pulibile e privo di ristagni; spigoli e bordi arrotondati; altezza complessiva adeguata all'accesso autonomo del bambino. | Dimensioni, numero di vani e altezza da definirsi in funzione dello spazio in sezione. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS; finitura lavabile e atossica. | Pulizia con panno umido; i vani devono essere accessibili senza smontaggio. | UNI EN 16121; UNI EN 16122; UNI EN 71-3 | Dimensioni, numero di vani, altezza e cromia liberi.
67 | Zona pasto / refezione | Tavolo modulare esagonale a più posti | Tavolo modulare a più posti con piano a profilatura esagonale e struttura portante in legno a più strati o massello, per la refezione e le attività collettive della sezione. Il piano è sagomato in modo da consentire l'accesso simultaneo dei bambini seduti sui lati e da garantire la distanza di lavoro adeguata all'età. | Piano con bordi arrotondati e superficie lavabile e disinfettabile; struttura portante stabile e non ribaltabile; altezza coerente con la taglia delle sedute abbinate secondo la norma; portata non inferiore a 60 kg; finitura atossica. | Diametro e altezza da definirsi; numero di posti indicativo 5; dimensioni da dichiarare. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, o piano in laminato con bordo ABS; verniciatura atossica. | Pulizia e disinfezione con panno umido; la superficie non deve essere abrasa con prodotti aggressivi. | UNI EN 1729-1; UNI EN 1729-2; UNI EN 15372 | Numero di posti, diametro, altezza, cromia del piano e struttura liberi. La taglia del tavolo e quella delle sedute abbinate devono appartenere alla stessa fascia della UNI EN 1729.
68 | Zona pasto / refezione | Tavolo mensa per lattanti a piano rettangolare | Tavolo mensa per lattanti a piano rettangolare, con bordi arrotondati, struttura portante a norma e superficie lavabile e disinfettabile, per la refezione assistita del lattante. L'altezza del piano è contenuta in modo da consentire l'assistenza da parte dell'adulto e l'accesso con i seggioloni abbinati. | Piano con bordi arrotondati e superficie lavabile e disinfettabile; struttura portante stabile e non ribaltabile; altezza adeguata all'uso assistito; portata non inferiore a 60 kg; finitura atossica idonea al contatto con alimenti in uso normale. | Dimensioni orientative 140 x 90 cm con altezza 46 cm, modificabili entro il ±5% per adattamento al locale, purché l'altezza resti adeguata all'uso assistito del lattante. | Legno multistrato o massello con finitura a base acqua, o piano in laminato con bordo ABS; verniciatura atossica. | Pulizia e disinfezione con panno umido; la superficie non deve assorbire liquidi. | UNI EN 1729-1; UNI EN 15372 | Dimensioni, altezza e cromia libere entro il ±5%. Altezza inferiore alle taglie della UNI EN 1729: la voce è riferita al tavolo per lattanti, non al tavolo scolastico.
69 | Zona pasto / refezione | Seggiolone per lattanti | Seggiolone per lattanti con piano vassoio rimovibile, cinture di contenimento e struttura lavabile, per la refezione assistita. Composto da una seduta con schienale, da un piano vassoio rimovibile, da cinture di contenimento a più punti e da una struttura di appoggio stabile. | Cinture di contenimento a più punti regolabili e non apribili dal bambino; prevenzione dell'intrappolamento di dita e arti; struttura stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico; piano vassoio rimovibile e lavabile; bordi arrotondati; materiali atossici. | Dimensioni adeguate alla fascia d'uso; altezza e ingombro da dichiarare. | Struttura in legno multistrato o metallo verniciato; seduta in materiale plastico tecnico lavabile o legno verniciato; cinture in materiale tessile o tecnico. | Pulizia e disinfezione con panno umido; il vassoio deve essere lavabile separatamente; le cinture devono essere sostituibili. | UNI EN 14988:2024 | Versione fissa o reclinabile, presenza di ruote, cromia e materiale liberi.
70 | Zona pasto / refezione | Seduta per l'infanzia sagomata | Seduta per l'infanzia a sedile e schienale sagomato, in legno o materiale plastico, con profilo ergonomico per il sostegno lombare, spigoli arrotondati e base antiribaltamento, in taglie corrispondenti alle stature d'uso. Destinata all'uso continuativo durante le attività in aula e la refezione. | Sedile e schienale sagomati con sostegno lombare; base antiribaltamento; struttura stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso normale; spigoli arrotondati; portata non inferiore a 60 kg; superficie lavabile e disinfettabile. | Altezza seduta e profondità riferite alla taglia dichiarata secondo la norma; dimensioni da dichiarare. | Legno multistrato o massello con verniciatura atossica, o materiale plastico tecnico stampato; piedini con inserto antigraffio e antirumore. | Pulizia e disinfezione con panno umido; i piedini devono essere sostituibili. | UNI EN 1729-1; UNI EN 1729-2; UNI EN 17191:2021 | Colore non vincolato (fornitura in colori assortiti ammessa); materiale, taglia e tipo di base liberi. Il soggetto decorativo è libero; la geometria è quella della seduta per l'infanzia.
71 | Zona pasto / refezione | Carrello portavivande in acciaio | Carrello portavivande su ruote, con struttura in acciaio inox e piani di appoggio, per il trasporto dei vassoi dal punto di preparazione al refettorio. Composto da una struttura a piani multipli, da ruote con freno e da eventuali maniglie di spinta. | Struttura in acciaio inox idoneo al contatto con alimenti; piani con bordo di contenimento; almeno due ruote con freno; portata per piano non inferiore a 20 kg; spigoli raccordati; ruote idonee ai pavimenti interni e silenziose. | Numero di piani e dimensioni da definirsi; dimensioni da dichiarare in funzione del percorso di servizio. | Acciaio inox AISI 304 o equivalente per tutti gli elementi a contatto o in prossimità degli alimenti; ruote in materiale tecnico. | Pulizia e sanificazione con detergenti compatibili con l'acciaio inox; i piani devono essere estraibili o accessibili integralmente. | UNI EN 16121; UNI EN 1728 | Numero di piani, presenza di maniglie, numero di ruote frenate e dimensioni liberi.
72 | Zona pasto / refezione | Carrello contenitore per attività creative | Carrello contenitore su ruote, con ripiani e scomparti per materiali pittorici, per la distribuzione dei materiali per le attività creative e la loro raccolta a fine attività. Composto da una struttura a più livelli con scomparti aperti, vaschette o alloggiamenti e ruote con freno. | Almeno due ruote con freno; portata complessiva non inferiore a 30 kg; scomparti con bordo di contenimento e fondo pulibile; struttura stabile e non ribaltabile; superficie lavabile e resistente ai pigmenti. | Numero di ripiani e scomparti da definirsi; dimensioni da dichiarare. | Legno a più strati o pannello nobilitato con bordi ABS, o acciaio verniciato a polvere; vaschette in materiale plastico tecnico estraibili. | Pulizia con panno umido; le vaschette devono essere estraibili e lavabili separatamente. | UNI EN 16121; UNI EN 1728 | Numero di ripiani e scomparti, presenza di vaschette estraibili, materiale e cromia liberi.
73 | Superfici di scrittura, specchi e schermi | Superficie verticale di scrittura | Superficie verticale di scrittura per istituzioni scolastiche, a parete o su cavalletto, per le attività grafico-espressive e la comunicazione visiva. Composta da un pannello scrivibile con supporto di fissaggio o da una struttura autoportante con cavalletto. | Superficie scrivibile e cancellabile senza alone residuo; bordi protetti e arrotondati; fissaggio a parete con almeno due punti di ancoraggio o cavalletto stabile e non ribaltabile; materiale resistente ai graffi e ai detergenti; per le versioni da esterno, materiale resistente agli agenti atmosferici. | Dimensioni in funzione dello spazio; da dichiarare. | Vetro acrilico, laminato HPL o acciaio smaltato per la superficie; struttura di supporto in legno, alluminio o acciaio verniciato a polvere. | Pulizia con panno umido e detergenti specifici per superfici scrivibili; la superficie non deve essere abrasa. | UNI EN 14434 | Materiale della superficie, dimensioni, supporto (parete o cavalletto) e versione da interno o da esterno liberi.
74 | Superfici di scrittura, specchi e schermi | Specchio di sicurezza per interni | Specchio di sicurezza per gli ambienti interni della sezione, con funzione di stimolazione della percezione visiva e della conoscenza di sé. Composto da una superficie specchiante in materiale infrangibile, da un supporto di fissaggio a parete e da bordi protetti. | Superficie specchiante in materiale infrangibile o con pellicola di sicurezza sul retro; bordo protettivo su tutti i lati; fissaggio a parete con almeno due punti di ancoraggio e sistema che impedisca il distacco; spigoli protetti. | Dimensioni e forma in funzione dello spazio; da dichiarare. | Specchio in materiale infrangibile o vetro con pellicola di sicurezza; cornice e supporto in legno, materiale plastico tecnico o metallo verniciato. | Pulizia con panno umido e detergenti non aggressivi; verifica periodica della tenuta del fissaggio. | UNI EN 1036; UNI EN 12600 | Forma (rettangolare o sagomata), dimensioni, cornice libere.
75 | Superfici di scrittura, specchi e schermi | Specchio colorato a pannelli | Specchio colorato a pannelli, con pellicole a cromia differenziata e fissaggio a parete, per le attività di percezione visiva e di esplorazione del colore. Composto da più pannelli specchianti di piccole dimensioni, ciascuno con pellicola colorata applicata sul retro o sulla superficie. | Superficie in materiale infrangibile o con pellicola di sicurezza; pellicole colorate applicate in modo stabile e non soggette a distacco; fissaggio a parete per ciascun pannello; bordi protetti su tutti i lati; materiali atossici. | Numero di pannelli, forma e dimensioni da definirsi; da dichiarare. | Specchio in materiale infrangibile o vetro con pellicola di sicurezza; pellicole colorate in materiale tecnico; cornice e supporto in legno, materiale plastico tecnico o metallo verniciato. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della stabilità delle pellicole colorate. | UNI EN 12600; UNI EN 71-3 | Numero di pannelli, forme, cromie e disposizione liberi.
76 | Superfici di scrittura, specchi e schermi | Schermo interattivo multifunzione | Schermo interattivo multifunzione a parete o su carrello, con risoluzione 4K UHD, per le attività didattiche e la proiezione collettiva. Composto da un pannello di visualizzazione con superficie a contatto capacitivo o infrarosso, da un sistema di elaborazione integrato e da un supporto di fissaggio o da un carrello mobile. | Risoluzione non inferiore a 4K UHD; superficie a contatto capacitiva o infrarosso multitouch; sistema di elaborazione e connettività in grado di gestire i contenuti didattici richiesti; ingresso HDMI e connettività di rete; audio integrato; marcatura CE; sistema di gestione remota e aggiornamento del firmware. | Diagonale da definirsi; diagonali indicative 65-86 pollici in funzione della dimensione della sezione; diagonale, risoluzione e sistema operativo da dichiarare. | Pannello commerciale con vetro di protezione antigraffio; struttura e supporto in acciaio verniciato a polvere o alluminio. | Pulizia del pannello con panno in microfibra e prodotti specifici; aggiornamento periodico del software. | CE; UNI EN 62368-1 | Diagonale, risoluzione, sistema operativo, tecnologia touch e sistema di fissaggio liberi.
77 | Superfici di scrittura, specchi e schermi | Carrello di supporto per schermo interattivo | Carrello o supporto a colonna per il trasporto e il posizionamento dello schermo interattivo, con blocco delle ruote. Composto da una colonna portante, da staffe di fissaggio compatibili con la diagonale dello schermo e da quattro ruote, di cui almeno due con freno. | Portata e compatibilità dichiarate con la diagonale dello schermo abbinato; almeno due ruote con freno o dispositivo di stazionamento; staffa di fissaggio stabile e conforme al sistema di attacco dello schermo; struttura stabile e non ribaltabile con lo schermo montato; gestione dei cavi integrata. | Altezza e ingombro in funzione dello schermo abbinato; da dichiarare. | Acciaio verniciato a polvere o alluminio anodizzato; ruote in gomma o materiale tecnico. | Pulizia con panno umido; verifica periodica della tenuta delle staffe e del funzionamento dei freni. | UNI EN 16121; UNI EN 1728 | Altezza regolabile o fissa, passaggio cavi integrato, cromia e dimensioni liberi.
78 | Arredi per il personale | Tavolo da lavoro per docente e operatore | Tavolo da lavoro per la postazione del docente o dell'operatore, composto da un piano di lavoro, da un vano di servizio a giorno o chiuso e da una struttura portante. Destinato all'uso da parte del personale e all'appoggio di documentazione e strumenti di lavoro. | Piano di lavoro con superficie lavabile e resistente all'abrasione; struttura portante stabile e non ribaltabile; spigoli e bordi arrotondati o bordati; portata non inferiore a 40 kg; piedini o zoccolo con inserto antigraffio; vano di servizio con portata non inferiore a 15 kg. | Dimensioni in funzione dello spazio disponibile; dimensioni standard da dichiarare. | Pannello nobilitato con bordi ABS o legno a più strati; struttura in acciaio verniciato a polvere; piano in laminato o nobilitato resistente all'abrasione. | Pulizia con panno umido; la superficie del piano non deve essere abrasa con prodotti aggressivi. | UNI EN 15372; UNI ISO 9227 | Dimensioni, presenza di vano di servizio e cassettiere, cromia liberi.
79 | Arredi per il personale | Seduta per adulti con braccioli | Seduta per adulti con braccioli, sedile imbottito e struttura portante, per le postazioni di lavoro del personale. Composta da uno schienale e da un sedile imbottiti, da braccioli e da una struttura a quattro gambe o a base a croce. | Sedile e schienale imbottiti con rivestimento sfoderabile o lavabile; braccioli stabili e non sporgenti; struttura stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso normale; portata non inferiore a 110 kg; piedini con inserto antigraffio e antirumore. | Altezza seduta e dimensioni da dichiarare, elevate a un uso professionale prolungato. | Struttura in acciaio verniciato a polvere o legno; imbottitura in espanso; rivestimento in tessuto ignifugo o materiale tecnico lavabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; i piedini devono essere sostituibili. | UNI 4856; UNI EN 16139; UNI EN 1728 | Presenza di braccioli, ruote o base fissa, tipo di rivestimento e cromia liberi.
80 | Arredi per il personale | Poltrona per allattamento | Poltrona per allattamento con schienale alto e sedile imbottito, per l'allattamento e l'accudimento del lattante in un angolo dedicato. Composta da una struttura portante, da schienale e sedile imbottiti con rivestimento sfoderabile e da braccioli o poggia-braccia. | Schienale alto con appoggio lombare; sedile imbottito con densità adeguata all'uso prolungato; rivestimento sfoderabile e lavabile; struttura stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso; portata non inferiore a 110 kg; poggiapiedi abbinato ove previsto. | Altezza seduta, larghezza e altezza schienale da dichiarare. | Struttura in legno o acciaio verniciato; imbottitura in espanso a densità differenziata; rivestimento in tessuto ignifugo, sfoderabile e lavabile. | Pulizia del rivestimento con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; rivestimento sostituibile. | UNI EN 16139; UNI EN 1022; classe 1 di reazione al fuoco | Versione fissa o basculante, presenza di poggiapiedi, tipo di rivestimento e cromia liberi.
81 | Arredi per il personale | Postazione informatica completa | Postazione informatica completa per la postazione dell'operatore, comprensiva di elaboratore, monitor, tastiera e unità periferiche, funzionale all'uso didattico e amministrativo e all'utilizzo dei software educativi. Deve essere fornita configurata e pronta all'uso. | Elaboratore con prestazioni adeguate alla gestione dei software educativi e dei contenuti multimediali; memoria di massa a stato solido di capacità adeguata; connettività di rete cablata e wireless; monitor con diagonale e risoluzione adeguate all'uso didattico; tastiera e mouse; sistema operativo con licenza regolare; marcatura CE. | Configurazione minima di elaboratore, monitor e periferiche da definirsi in sede di offerta; ingombri da dichiarare. | Componenti commerciali di tipo corrente con involucri in materiale plastico o metallo; monitor con schermo antiriflesso. | Aggiornamento periodico del sistema operativo e dei software; nessuna manutenzione hardware ordinaria prevista. | CE; UNI EN 62368-1; ENERGY STAR | Configurazione hardware, monitor abbinato, sistema operativo e accessori liberi entro i requisiti minimi.
82 | Esterno e outdoor education | Casetta e rifugio gioco per esterno | Casetta o rifugio per il gioco all'aperto, con struttura lignea portante, copertura e finestrature, accessibile all'infanzia e installabile su terreno. Composta da montanti portanti, da pareti, da copertura a falde o a doppia pendenza e da aperture di accesso e di illuminazione dimensionate al passaggio del bambino. Destinata all'uso nello spazio esterno del servizio educativo. | Struttura portante stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico e a carico di vento secondo la geometria; prevenzione dell'intrappolamento e delle cadute dall'alto secondo la norma; legno trattato per uso esterno o essenza naturalmente resistente; fissaggi in acciaio inox o zincato; superfici levigate e prive di schegge; nessuna superficie vetrata non di sicurezza; ancoraggio al terreno o alla pavimentazione; copertura impermeabile. | Configurazione e dimensioni in funzione dello spazio esterno; da dichiarare. | Legno massello o lamellare trattato in autoclave, o essenza naturalmente resistente agli agenti atmosferici; copertura in legno, scandole o pannello idoneo all'esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità del legno e dei fissaggi; ritocco della protezione superficiale secondo le istruzioni del fornitore; pulizia con panno umido o idropulitrice a pressione contenuta. | UNI EN 71-1; UNI EN 71-3; UNI EN 71-8; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Configurazione, dimensioni, forma, presenza di copertura e cromia liberi. Il soggetto decorativo è libero.
83 | Esterno e outdoor education | Casetta con panche e tavolo integrati | Casetta per attività all'aperto con panche e tavolo integrati, in struttura lignea, per accogliere piccoli gruppi per attività didattiche e di gioco. Composta da una struttura a casetta con copertura e da un piano di lavoro con panche integrate lungo i lati. | Struttura portante stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico; panche con portata non inferiore a 60 kg per posto; piano con portata non inferiore a 40 kg; legno trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato; superfici levigate; copertura impermeabile. | Numero di posti e dimensioni da definirsi; da dichiarare. | Legno massello o lamellare trattato per uso esterno; copertura in legno o pannello idoneo all'esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità del legno e dei fissaggi; ritocco della protezione superficiale secondo le istruzioni. | UNI EN 71-8; UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Numero di posti, dimensioni, presenza di copertura e cromia liberi.
84 | Esterno e outdoor education | Chiosco espositore per attività esterne | Chiosco o espositore per attività esterne, composto da un piano di appoggio, da una pensilina di protezione e da una struttura autoportante, per le attività didattiche e di gioco all'aperto e l'esposizione di materiali. | Struttura autoportante stabile e non ribaltabile, con verifica a carico di vento; piano di appoggio con portata non inferiore a 30 kg e superficie lavabile; pensilina impermeabile e fissata in modo stabile; legno trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Dimensioni in funzione dello spazio esterno; da dichiarare. | Legno massello o lamellare trattato per uso esterno; pensilina in legno o pannello idoneo all'esterno. | Verifica periodica dell'integrità del legno e dei fissaggi; ritocco della protezione superficiale secondo le istruzioni. | UNI EN 71-8; UNI EN 16121; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Dimensioni, presenza di pensilina, ripiani aggiuntivi e cromia liberi.
85 | Esterno e outdoor education | Tavolo con panche integrate per esterno | Tavolo con panche integrate per attività didattiche all'aperto, composto da un piano di lavoro e da panche fissate alla struttura portante, con struttura a bancali che conferisce stabilità. Destinato all'uso collettivo nello spazio esterno. | Struttura stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico; panche con portata non inferiore a 60 kg per posto; piano con portata non inferiore a 40 kg; legno trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato; superfici levigate e prive di schegge. | Numero di posti e lunghezza da definirsi; da dichiarare. | Legno massello o lamellare trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità del legno e dei fissaggi; ritocco della protezione superficiale secondo le istruzioni. | UNI EN 71-8; UNI EN 15372; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Numero di posti, lunghezza, numero di panche e cromia liberi.
86 | Esterno e outdoor education | Panca per bambini per esterno | Panca per bambini per esterno, in legno trattato, con altezza adeguata all'infanzia e struttura portante, per la sosta nello spazio esterno. Composta da un piano di seduta in listelli, da una struttura portante a vista e da piedi di appoggio. | Struttura stabile e non ribaltabile, con verifica a carico eccentrico; portata non inferiore a 100 kg; altezza seduta adeguata all'uso da parte dei bambini; legno trattato per uso esterno; superfici levigate e prive di schegge; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Lunghezza e altezza da definirsi; da dichiarare. | Legno massello o lamellare trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità del legno e dei fissaggi; ritocco della protezione superficiale secondo le istruzioni. | UNI EN 71-8; UNI EN 16139; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Lunghezza, altezza, presenza di schienale e cromia liberi.
87 | Esterno e outdoor education | Modulo basculante a dondolo per esterno | Modulo basculante a dondolo per esterno, composto da una struttura portante in legno e da un sedile a conca, per il dondolamento e l'allenamento dell'equilibrio nello spazio esterno. La curva della pianta deve garantire un movimento controllato senza possibilità di ribaltamento laterale. | Stabilità verificata in condizioni d'uso, con limitazione dell'escursione; superficie di seduta raccordata e priva di spigoli; prevenzione dell'intrappolamento; legno trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato; portata non inferiore a 60 kg. | Dimensioni e altezza da dichiarare in relazione all'età d'uso. | Legno massello o lamellare trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità del legno e dei fissaggi; ritocco della protezione superficiale secondo le istruzioni. | UNI EN 71-8; UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Dimensioni, numero di utenti contemporanei e cromia liberi.
88 | Esterno e outdoor education | Scivolo in linea | Scivolo in linea con scala di accesso e rampe laterali di contenimento, con superficie di scorrimento in acciaio inox, installabile su terreno o su pavimentazione antitrauma. Composto da una scala di accesso con gradini antiscivolo, da una rampa di scorrimento con sponde laterali e da una zona di arrivo raccordata. | Prevenzione delle cadute dall'alto e dell'intrappolamento secondo la norma; altezza di caduta dichiarata e compatibile con la pavimentazione antitrauma installata; gradini antiscivolo; sponde laterali di contenimento; superficie di scorrimento continua e priva di asperità; fissaggi in acciaio inox o zincato; ancoraggio al terreno o alla pavimentazione. | Lunghezza e altezza di caduta in funzione dello spazio; da dichiarare. | Struttura in legno trattato per uso esterno, o acciaio verniciato a polvere, o alluminio; superficie di scorrimento in acciaio inox; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità della superficie di scorrimento e dei fissaggi; pulizia della superficie con panno umido. | UNI EN 71-8; UNI EN 1176; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Lunghezza, altezza di caduta, numero di corsie e materiale liberi. La pavimentazione antitrauma va dimensionata sull'altezza di caduta dichiarata.
89 | Esterno e outdoor education | Canestro regolabile per l'infanzia | Canestro regolabile in altezza per l'infanzia, con struttura portante e tabellone fissabile a parete o autoportante, per le attività di gioco motorio all'aperto. Composto da un tabellone, da un anello e da una rete, con sistema di regolazione dell'altezza o altezza fissa adeguata all'età. | Struttura stabile e non ribaltabile, con verifica a carico di vento nella versione autoportante; anello privo di asperità e con fissaggio stabile al tabellone; altezza regolabile o fissa adeguata all'età d'uso; materiali resistenti agli agenti atmosferici; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Altezza di regolazione e dimensioni del tabellone da dichiarare. | Tabellone in pannello idoneo all'esterno o materiale plastico tecnico; anello in acciaio verniciato a polvere; struttura in acciaio o legno trattato. | Verifica periodica della tenuta dei fissaggi e dell'integrità della rete; pulizia con panno umido. | UNI EN 71-8; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Altezza regolabile o fissa, versione a parete o autoportante e materiale liberi.
90 | Esterno e outdoor education | Staccionata modulare di delimitazione | Staccionata modulare di delimitazione realizzata con doghe in materiale plastico multicolore su montanti lignei, comprensiva di giunzioni e pezzi speciali, per la delimitazione degli spazi esterni e delle aree di gioco. Il computo è riferito al metro lineare di fornitura posta in opera, accessori e pezzi speciali compresi. | Altezza e passo dei montanti coerenti con la funzione di delimitazione, tale da non costituire ostacolo o rischio di arrampicata pericolosa; doghe in materiale plastico stabilizzato agli UV e atossico; montanti in legno trattato per uso esterno; giunzioni e pezzi speciali compresi nel computo a metro lineare; fissaggi in acciaio inox o zincato; ancoraggio al terreno o alla pavimentazione. | Computo a metro lineare; altezza e passo dei montanti da definirsi; da dichiarare. | Doghe in polietilene o polipropilene stabilizzato agli UV e atossico; montanti in legno massello trattato per uso esterno; tappi e accessori in materiale plastico colorato. | Verifica periodica dell'integrità del legno e delle plastiche; pulizia con panno umido; sostituzione delle singole doghe senza smontaggio della linea. | UNI EN 71-8; UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Altezza, passo dei montanti, cromie delle doghe e sviluppo complessivo liberi.
91 | Esterno e outdoor education | Sabbiera per esterno con coperchio | Sabbiera per esterno con struttura lignea, coperchio di protezione e rivestimento interno, installabile su terreno, per il gioco sensoriale e l'attività con la sabbia. Composta da un contenitore con fondo e pareti, da un rivestimento interno in materiale idoneo al contatto con il bagnato e da un coperchio di protezione. | Struttura stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso; fondo con dispositivo di drenaggio o superficie che impedisca il ristagno d'acqua; coperchio che protegga il contenuto quando la sabbiera non è in uso, con sistema che impedisca la chiusura accidentale; bordi arrotondati; legno trattato per uso esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Dimensioni e capienza in funzione dello spazio e del numero di utenti; da dichiarare. | Struttura in legno massello o lamellare trattato per uso esterno; rivestimento interno in materiale termosaldato o telo tecnico idoneo; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Pulizia periodica del rivestimento; verifica dell'integrità del rivestimento e del drenaggio; la sabbia non è compresa nella fornitura. | UNI EN 71-8; UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Dimensioni, capienza, presenza di coperchio e di elementi di seduta liberi.
92 | Esterno e outdoor education | Fioriera e contenitore per orto didattico | Fioriera o contenitore per l'orto didattico a più scomparti, con struttura in legno trattato e ripiano di coltivazione, per le attività di educazione ambientale e di coltivazione. Può essere composta da più livelli o da più scomparti affiancati, con sistema di drenaggio. | Struttura stabile e non ribaltabile in condizioni d'uso; fondo con drenaggio che impedisca il ristagno; profondità di coltivazione adeguata alle colture didattiche; bordi arrotondati; legno trattato per uso esterno o materiale riciclato conforme CAM; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Numero di scomparti, sviluppo e altezza da definirsi; da dichiarare. | Legno massello o lamellare trattato per uso esterno, o materiale plastico riciclato; geomembrana o telo interno idoneo; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Pulizia periodica; verifica del drenaggio e dell'integrità del telo interno. | UNI EN 71-3; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Numero di scomparti, presenza di serra o copertura, sviluppo e cromia liberi.
93 | Esterno e outdoor education | Pavimentazione antitrauma modulare | Pavimentazione antitrauma modulare a piastrelle in gomma o materiali resilienti, con classe di attenuazione dell'impatto adeguata all'altezza di caduta delle attrezzature installate, per la protezione delle aree di gioco all'aperto. Gli elementi sono posati a secco su sottofondo preparato, con giunzioni che impediscano lo spostamento. | Classe di attenuazione dell'impatto certificata e correlata all'altezza di caduta critica delle attrezzature installate; marcatura e certificazione degli elementi; superficie antiscivolo anche in condizioni di bagnato; permeabilità o pendenza tale da impedire il ristagno d'acqua; materiale atossico; resistenza agli agenti atmosferici e agli UV; giunzioni stabili fra gli elementi. | Computo in metri quadrati, da calcolare in funzione dell'area di caduta di ciascuna attrezzatura installata e dell'ingombro delle attrezzature medesime. | Gomma riciclata o materiali resilienti; elementi modulari con bordo maschio-femmina o con sistema di incastro; materiale atossico e stabilizzato agli UV. | Pulizia periodica con idropulitrice a pressione contenuta; verifica dell'integrità degli elementi e delle giunzioni. | UNI EN 1177; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Formato degli elementi, spessore, cromia e tipo di incastro liberi. Il quantitativo va calcolato in metri quadrati in funzione delle attrezzature installate.
94 | Esterno e outdoor education | Proiettore di effetti per esterno | Proiettore di effetti per esterno con illuminazione a variazione cromatica e composizione di immagini, per proiezioni su pareti o superfici dello spazio esterno. Composto da un apparecchio di proiezione con ottica e da un sistema di regolazione della composizione dell'immagine. | Marcatura CE; grado di protezione IP idoneo all'installazione all'aperto; involucro resistente agli agenti atmosferici; fissaggio a parete o a supporto con dispositivi idonei al peso e alla spinta del vento; alimentazione protetta; comando accessibile all'adulto. | Ingombro e raggio di proiezione da dichiarare; grado di protezione IP da indicare. | Involucro in materiale plastico tecnico o metallo verniciato resistente agli agenti atmosferici; ottica in vetro o materiale tecnico. | Pulizia periodica dell'ottica con panno morbido; verifica dell'integrità delle guarnizioni di tenuta. | CE; grado di protezione IP da dichiarare | Tipo di proiezione, raggio, grado di protezione IP e sistema di fissaggio liberi.
95 | Esterno e outdoor education | Cuscino ed elemento morbido da esterno | Cuscino o elemento morbido da esterno in materiale espanso rivestito, a seduta o appoggio, per il comfort e il gioco nello spazio esterno. Composto da un involucro in espanso rivestito con tessuto resistente agli agenti atmosferici. | Rivestimento impermeabile o idrorepellente e resistente agli UV; fondo antiscivolo; rivestimento sfoderabile o lavabile; classe di reazione al fuoco da dichiarare; assenza di spigoli e di parti removibili di piccole dimensioni; materiale atossico. | Forme e dimensioni da definirsi; da dichiarare. | Involucro in espanso a celle chiuse o a densità differenziata; rivestimento in tessuto tecnico idrorepellente, stabilizzato agli UV e ignifugo. | Pulizia con panno umido o lavaggio secondo le istruzioni; il rivestimento deve essere sostituibile. | UNI EN 71-3; classe di reazione al fuoco da dichiarare; CAM D.M. MASE 7 marzo 2023 | Forme, dimensioni, densità e cromia libere.
96 | Esterno e outdoor education | Elemento di arredo e gioco in materiale conforme CAM | Elemento di arredo o di gioco per esterno realizzato in materiale plastico riciclato o legno trattato, riutilizzabile, con requisiti di conformità ai Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per esterno. Destinato all'allestimento degli spazi esterni del servizio educativo. | Contenuto di plastica riciclata non inferiore al 95% per i prodotti in plastica; componenti costituiti da materiali diversi facilmente disassemblabili e separabili; parti soggette a usura rimovibili e sostituibili; disponibilità di parti di ricambio per almeno cinque anni dalla fine della produzione della linea; legno proveniente da gestione sostenibile o materiale riciclato; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Dimensioni e ingombro da definirsi in funzione della collocazione; da dichiarare. | Plastica riciclata certificata, o legno riciclato, o materiale conforme ai Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per esterno; fissaggi in acciaio inox o zincato. | Verifica periodica dell'integrità dei componenti; sostituzione delle parti soggette a usura senza smontaggio dell'insieme. | CAM D.M. MASE 7 marzo 2023; UNI EN 71-3 | Materiale, geometria, dimensioni e cromia liberi, purché conformi ai Criteri Ambientali Minimi.
97 | Attrezzature informatiche e multimediali | Tablet per uso didattico | Tablet per l'uso didattico, con diagonale compresa tra 10 e 12 pollici, sistema operativo mobile, memoria adeguata all'uso e custodia protettiva. Destinato alle attività didattiche e all'utilizzo di applicazioni educative da parte del personale e dei bambini con la mediazione dell'adulto. | Diagonale compresa tra 10 e 12 pollici; sistema operativo mobile aggiornabile; memoria di massa non inferiore a 64 GB; connettività wireless; batteria con autonomia adeguata a un turno di attività; custodia protettiva con protezione antishock; marcatura CE. | Diagonale, spessore e peso da dichiarare in offerta. | Involucro commerciale con schermo antigraffio; custodia in materiale tecnico antishock. | Aggiornamento periodico del sistema operativo; pulizia dello schermo con panno in microfibra. | CE; Direttiva 2014/53/UE | Diagonale, memoria, sistema operativo e accessori liberi entro i requisiti minimi.
98 | Attrezzature informatiche e multimediali | Personal computer per postazione didattica | Personal computer per postazione didattica, comprensivo di monitor, tastiera e mouse, con configurazione funzionale ai software educativi. Destinato alla postazione dell'operatore e all'uso di contenuti multimediali in sezione. | Elaboratore con prestazioni adeguate alla gestione dei software educativi e dei contenuti multimediali; memoria di massa a stato solido; connettività di rete cablata e wireless; monitor con diagonale e risoluzione adeguate; tastiera e mouse; sistema operativo con licenza regolare; marcatura CE. | Configurazione minima di elaboratore, monitor e periferiche da definirsi in sede di offerta; ingombri da dichiarare. | Componenti commerciali di tipo corrente con involucri in materiale plastico o metallo; monitor con schermo antiriflesso. | Aggiornamento periodico del sistema operativo e dei software; nessuna manutenzione hardware ordinaria prevista. | CE; UNI EN 62368-1; ENERGY STAR | Configurazione hardware, monitor abbinato e accessori liberi entro i requisiti minimi.

## Riepilogo sezioni
Sezione / area d'uso | Nr. voci | Da n. | A n.
Ingresso / Accoglienza / Guardaroba | 8 | 1 | 8
Zona cambio / Igiene | 5 | 9 | 13
Zona lattanti / divezzi / riposo | 12 | 14 | 25
Area multisensoriale | 10 | 26 | 35
Gioco motorio / psicomotricità | 13 | 36 | 48
Gioco simbolico / angoli di lettura | 11 | 49 | 59
Armadi e contenitori | 7 | 60 | 66
Zona pasto / refezione | 6 | 67 | 72
Superfici di scrittura, specchi e schermi | 5 | 73 | 77
Arredi per il personale | 4 | 78 | 81
Esterno e outdoor education | 15 | 82 | 96
Attrezzature informatiche e multimediali | 2 | 97 | 98
TOTALE | 98 | 1 | 98

## Nota metodologica
Oggetto | Nota metodologica
Struttura della voce | Ogni voce è articolata in oggetto, descrizione discorsiva esaustiva, requisiti tecnici minimi, dimensioni, materiali e finiture, manutenzione e uso, conformità normativa richiesta e varianti ammesse. La descrizione è redatta in forma di capitolato e non come scheda di prodotto.
Riferimenti | Le voci descrivono la tipologia e le prestazioni richieste.
Denominazioni di tipo | Restano alcuni termini entrati nell'uso comune che designano categorie di prodotto e non marchi di fornitore. Nel capitolato vanno letti come denominazioni di tipo, con ammissione di soluzioni equivalenti.
Essenza legnosa | Il riferimento alla betulla o ad altre essenze è un requisito di materiale, sostituibile con legno a più strati o massello di pari caratteristiche.
Sigla CAM | Dove compare CAM si intende Criteri Ambientali Minimi (D.M. MASE n. 254/2022 e D.M. MASE 7 marzo 2023).
Conformità normativa | Le norme indicate sono requisiti di riferimento per ciascuna tipologia. Sono ammesse soluzioni equivalenti a norma di legge.
Dimensioni | Le dimensioni indicate come orientative ammettono tolleranza e adattamento al locale, purché non venga meno la coerenza con la fascia d'uso e con le norme richiamate.
Quantità e prezzi | L'abaco è un elenco descrittivo di dettaglio: non contiene quantità né prezzi, che dipendono dal singolo lotto e dal computo della stazione appaltante.
Destinazione d'uso | Tutte le voci sono riferite a servizi educativi per la prima infanzia 0-6 anni e agli spazi interni ed esterni a essi pertinenti.